应急预案编号：

应急预案版本号：

石城县客家再生资源有限公司

突发环境事件应急预案

实施单位：石城县客家再生资源有限公司

发布日期： 2021年6月发布

发 布 公 告

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《突发环境事件应急预案管理办法》等法律、法规有关规定，建立健全石城县客家再生资源有限公司突发环境事件应急体系，确保公司在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的危害，结合公司实际情况，制定了《石城县客家再生资源有限公司突发环境事件应急预案》。

《突发环境事件应急预案》现批准发布，自发布之日起实施。

批准人：

年    月    日

编制说明

根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号）文件要求，建设单位应编制突发环境事件应急预案，并报所在生态生态环境部门备案，石城县客家再生资源有限公司针对公司范围内发生或者可能发生的突发环境事件编制了《石城县客家再生资源有限公司突发环境事件应急预案》，现将编制情况说明如下：

一、编制过程概述

石城县客家再生资源有限公司经过资料收集、初步定稿、专家函审、修改完善等逐步形成此突发环境事件应急预案。具体编制工作程序见图1：

编制过程主要包括：

（1）成立应急预案编制组；

（2）开展环境风险评估和应急资源调查，识别环境危害因素，分析对周边可能受影响的居民、单位环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定环境风险等级；

（3）编制环境应急预案。

《应急预案》的编制过程主要有：

①编制《应急预案（含综合预案、编制说明）》、《环境风险评估报告》、《环境应急资源调查报告》，按报告提出的建议积极采纳，组织对预案内容进行推演等；

②认真听取《应急预案》评审专家提出的修改建议，并将《应急预案》相关内容进行了完善；

③在资料全面收集与整理的工作基础上，于2020年6月份正式签署发布《应急预案》；

④向当地生态环境部门提交《应急预案》备案申请。

二、编制重点内容说明

环境应急预案编制组根据石城县客家再生资源有限公司生产工艺情况、环境管理情况等，及对企业外部环境调查后，对企业环境风险评价、应急资源调查及应急措施三方面作为重点内容进行编制。根据企业生产过程突发环境风险及风险源强情况，预案编制小组讨论制订了预案分级，提出相应预警分级机制及应急响应措施，使本预案具有可操作性。

三、征求意见及采纳情况说明

在编制过程中，通过与石城县客家再生资源有限公司内部工作人员及附近居民等沟通，了解和完善在石城县客家再生资源有限公司运行和管理方面的各项措施，并结合风险评估报告，完善突发环境事件应急预案文本。相关意见及采纳情况如下表：

表1  相关意见及采纳情况表

| 序号 | 意见及建议 | 采纳情况 | 措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在厂区显著位置建立公示牌，标识环境信息 | 采纳 | 建立公示牌，标识环境信息 | 雷会流 |
| 2 | 对可能发生的突发事件进行演练并进行总结，完善相应的应急措施 | 采纳 | 开展应急演练活动，完善演练过程暴露出的不足 | 雷会流 |

四、预案评审情况说明

2021年5月相关专家及代表组成评审小组通过函审方式对编制的《石城县客家再生资源有限公司突发环境事件应急预案》（以下简称《应急预案》）进行评审。评审小组各成员对照生态环境部对突发环境事件应急预案备案管理的有关要求，审阅了石城县客家再生资源有限公司的《应急预案》，各评审专家认为，《应急预案》按照生态环境部对企业突发环境事件应急预案备案管理及环境风险评估的有关要求编制，章节设置合理，编制目的明确，基础资料较为客观，提出的风险防范措施和应急应对措施具有针对性，预防预警与应急措施较为完善，分级响应程序明确，基本符合评审要求和企业实际，可操作性较强，同意《应急预案》通过评审，经补充完善后可上报生态环境部门备案，用于指导处理企业突发环境污染事件。具体意见随附资料《石城县客家再生资源有限公司突发环境事件应急预案评审意见表》。

综上所述，我公司根据突发环境事件应急预案相关法律法规及技术文件要求，按照程序、有计划的完成了公司突发环境事件应急预案编制工作，我公司将按照相关要求，逐步对预案进行完善，及时进行培训及演练工作，把突发环境事件应急工作提上新的高度。

目  录

编制说明	I

一、石城县客家再生资源有限公司突发环境事件应急预案	6

1总则	7

1.1编制目的	7

1.2编制依据	7

1.2.1法律法规、政策	7

1.2.2技术指南、规范标准	8

1.2.3其他资料	8

1.3事件分级	8

1.3.1国家突发环境事件分级	8

1.3.2本公司事件分级	10

1.4适用范围	10

1.5应急预案体系	11

1.5.1内部应急预案关系	11

1.5.2应急预案的衔接	12

1.6工作原则	12

2组织机构组成、职责及分工	14

2.1应急组织体系及职责	14

2.1.1应急指挥中心构成及职责	15

2.1.2应急办公室构成及职责	16

2.1.3应急工作组构成及职责	17

2.1.4人员替岗规定	19

2.1.5应急能力评估	20

2.1.6外部救援机构	20

2.1.7现有应急物资与装备	21

2.1.8企业突发环境事件处置流程图	22

3预防与预警	23

3.1 预防	23

3.1.1废油等危险物质外泄事故预防	23

3.1.2火灾爆炸事故预防	23

3.1.3废水超标排放事故预防措施	24

3.1.4土壤污染预防	24

3.1.5环境风险管理制度	24

3.1.6风险隐患排查	25

3.2预警行动	25

3.2.1预警条件	25

3.2.2预警措施	26

3.2.3预警解除	27

4信息报告与通报	28

4.1信息报告	28

4.1.1信息报告的时限和程序	28

4.1.2信息信息接收和通报程序	30

4.2信息上报	30

4.3信息通报	31

5应急响应与措施	32

5.1应急响应	32

5.1.1响应分级	32

5.1.2扩大应急响应级别条件	33

5.1.3应急响应程序	33

5.2应急处置	36

5.2.1应急处置原则	36

5.2.2 先期处置	36

5.2.3发生危险废物的外泄突发事件应急处置	36

5.2.4环保设施设施运行异常污染物超标排放突发事件应急处置	38

5.2.5火灾现场处置方案	39

5.2.6现场保护与现场洗消	40

5.2.7受影响区域人群疏散方式	41

5.2.8紧急避难场所	42

5.2.9交通疏导	42

5.3应急监测	43

5.3.1环境监测任务	43

5.3.2资料建档	43

5.3.3监测数据	44

5.4应急终止	44

5.4.1应急终止条件	44

5.4.2应急终止程序	44

5.4.3终止后的行动	45

6后期处置	46

6.1善后处置与恢复重建	46

6.2 评估与总结	46

7应急培训和演练	48

7.1培训	48

7.1.1培训要求	48

7.1.2人员培训时间和内容	48

7.1.3外部公众教育和信息	49

7.1.4员工培训的记录和考核	49

7.2演练	49

7.2.1演练准备	49

7.2.2演练范围与频次	51

7.2.3演练组织	51

7.2.4应急演练的评价、总结与追踪	51

8奖惩	53

8.1奖励	53

8.2责任追究	53

9保障措施	54

9.1通信与信息保障	54

9.2应急队伍保障	54

9.3应急装备保障	54

9.4经费保障	55

9.5其他保障	55

10预案的评审备案发布和更新	57

11预案的实施和生效时间	58

二、石城县客家再生资源有限公司突发环境事件风险评估报告	59

1 前言	60

2 总则	61

2.1 编制原则	61

2.2 编制依据	61

2.3 企业突发环境事件风险评估程序	62

3企业基本情况与环境风险识别	64

3.1 企业基本信息	64

3.1.1基本概况	64

3.1.2生产产品	64

3.1.3涉及环境风险的生产原料、辅料及产品	64

3.1.4生产设备	64

3.1.5 区域自然环境条件	65

3.1.6 环境功能区划	66

3.2企业周边环境风险受体情况	67

3.3环境风险识别	67

3.3.1风险物质识别	67

3.3.2三废风险识别	68

3.3.3风险单元识别	69

3.3.4危险化学品重大危险源识别	69

3.4生产工艺	69

3.4.1企业生产工艺	69

3.4.2主要污染物产排情况	73

3.5安全生产管理	80

3.6环境风险防控措施情况	80

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	81

3.7.1现有应急物资与装备	81

3.7.2应急救援队伍	82

4突发环境事件及其后果分析	83

4.1突发事件情景分析	83

4.2国内同类突发环境事件	84

4.2.1液化气钢瓶超装爆炸	84

4.2.2安徽利辛县危险废物随意倾倒对周围环境造成污染	84

4.3突发环境事件情景源强分析	84

4.3.1危险废物泄漏事故源强	84

4.3.2废水事故排放源强	84

4.3.3火灾事故源强	85

4.4释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	85

4.4.1 危废等泄露	85

4.4.2 环保设施事故排放	85

4.5突发环境事件危害后果分析	86

4.5.1危险废物外泄事故后果分析	86

4.5.2废水事故排放后果分析	86

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	88

5.1现有环境风险防控和应急措施差距分析	88

5.2需要完善的短期、中期和长期项目内容	88

6完善环境风险防控和应急措施的实施计划	89

6.1环境风险管理制度	89

6.2环境风险防控与应急措施差距分析	89

6.3环境应急资源	89

6.4历史经验教训总结	89

6.5需要整改的短期、中期和长期项目内容	89

7突发环境事件风险等级	91

7.1企业突发环境事件风险等级	91

7.2突发大气环境事件风险分级	91

7.2.1企业涉气风险物质数量与临界量比值（Q）	91

7.2.2突发大气环境事件风险等级确定	92

7.3突发水环境事件风险分级	92

7.3.1企业涉水风险物质数量与临界量比值（Q）	92

7.3.2突发水环境事件风险等级确定	93

7.4风险等级确认	93

三、石城县客家再生资源有限公司突发环境事件应急资源调查报告	94

1、环境应急资源调查工作的目的	95

2、公司环境应急救援工作的开展情况	96

2.1认真编制切实可行的突发环境事件应急预案	96

2.2注意在资金上投入	96

2.3强化应急救援演练	96

2.4深入开展应急知识宣传	96

3、公司内部救援资源	97

3.1 预案的制定	97

3.2组织体系的建立及职责	97

3.2.1应急指挥中心构成及职责	98

3.2.2应急办公室构成及职责	99

3.2.3应急工作组构成及职责	100

3.2.4人员替岗规定	102

3.3应急保障	102

3.3.1通讯保障	102

3.3.2应急物资装备保障	103

4、公司外部救援资源	104

4.1外部救援	104

4.2外部应急有关单位联系电话	105

4.3专职队伍救援	105

5、应急资源调查的结论	107

一、石城县客家再生资源有限公司突发环境事件应急预案

石城县客家再生资源有限公司

突发环境事件应急预案

石城县客家再生资源有限公司

2020年6月

1总则

1.1编制目的

为避免和降低由于突发环境事件给环境及广大人民群众带来的破坏及损失，保证厂内、社会及人民生命财产安全，在事件发生后迅速有效控制处理，防止事件蔓延、扩大，积极组织抢救、抢险和抢修，发挥各职能部门、社会力量的作用，使事件发生的损失减少到最低限度，总结经验，吸取教训，防患未然。为完善应急管理机制，做到事件发生时应急措施稳健有序，保护员工人身和公司财产安全，特制定本预案。

1.2编制依据

1.2.1法律法规、政策

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日施行；

（2）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订，2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年修订）；

（6）《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号），2021年1月1日施行；

（7）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》，（环发〔2015〕4号）；

（8）《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号），2015年6月5日施行；

（9）《国家突发环境事件应急预案》，2014年12月29日起实施。

（10）《江西省突发环境事件应急预案》，（赣府厅字〔2020〕93号），2020年12月18日；

（11）《赣州市突发环境事件应急预案》，2021年3月16日起实施。

1.2.2技术指南、规范标准

（1）《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2013)；

（2）《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)，2014年8月27日；

（4）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)；

（5）《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

（6）关于发布《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的公告，环境保护部公告2016年第74号；

（7）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》（试 行）；

（8）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

1.2.3其他资料

（1）《石城县报废汽车回收拆解项目环境影响报告书》及批复等。

1.3事件分级

1.3.1国家突发环境事件分级

《江西省突发环境事件应急预案》赣府厅字〔2016〕14号文中对突发环境污染事件严重性和紧急程度做出分级，具体分为特别重大环境事件、重大环境事件、较大环境事件和一般环境事件，具体见表1.3-1。

表1.3-1  突发环境事件分级情况

| 等级 | 序号 | 符合下列情形之一的，列为对应的突发环境事件分级 |
| --- | --- | --- |
| 特 别 重 大 突 发 环 境 事 件 | 1 | 因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的 |
|  | 2 | 因环境污染疏散、转移人员5万人以上的 |
|  | 3 | 因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的 |
|  | 4 | 因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的 |
|  | 5 | 因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的 |
|  | 6 | Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的 |
|  | 7 | 造成重大跨国境影响的境内突发环境事件 |
| 重 大 突 发 环 境 事 件 | 1 | 因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的 |
|  | 2 | 因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的 |
|  | 3 | 因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的 |
|  | 4 | 因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的 |
|  | 5 | 因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的 |
|  | 6 | Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的 |
|  | 7 | 造成跨省级行政区域影响的突发环境事件 |
| 较 大 突 发 环 境 事 件 | 1 | 因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的 |
|  | 2 | 因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的 |
|  | 3 | 因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的 |
|  | 4 | 因环境污染造成国家重点保护野生动植物物种受到破坏的 |
|  | 5 | 因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的 |
|  | 6 | III类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的 |
|  | 7 | 造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件 |
| 一 般 突 发 环 境 事 件 | 1 | 因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的 |
|  | 2 | 因环境污染疏散、转移人员5000人以下的 |
|  | 3 | 因环境污染造成直接经济损失500万元以下的 |
|  | 4 | 因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的 |
|  | 5 | IV、V类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的 |
|  | 6 | 对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的 |

1.3.2本公司事件分级

依据国家突发环境事件分级条件，结合本公司实际环境风险评价，本预案突发环境事件等级分为三个级别（详见表1.3-2）：

一级（厂区外）：事件影响范围超出本公司厂界，可能对周边区域造成污染，本公司难以控制，须请求外部救援。

二级（厂区级）：事故影响范围控制在本公司厂界内，未对周边区域造成污染，需本公司各部门统一调度处置。

三级（车间级）：事故影响范围控制在车间范围，轻微污染事件未扩散到相邻车间和装置。

表1.3-2  本公司突发事故影响分级

| 级别 | 事故影响范围 | 具体事故类型 |
| --- | --- | --- |
| 一级突发环境事件（Ⅰ级） | 较大环境污染，污染超出公司范围，影响公司周边区域 | 发生火灾爆炸事故污染当地地表水、地下水及大气环境等。 |
| 二级突发环境事件（Ⅱ级） | 一般环境事件，需公司各部门统一调度处置，但能在公司控制内消除的污染和相应的污染事故 | 废油、电池破损电池液外泄等外泄至厂区外，对地下水及大气环境等造成污染 |
| 三级突发环境事件（Ⅲ级） | 轻微环境事件，可在事故部门内迅速消除影响的污染事故 | 废油、电池破损电池液在厂区及车间少量外泄对地下水及大气环境等造成污染；环保设施非正常运行造成污染物的少量、短期的超标排放 |

## 1.4适用范围

本预案适用于本公司范围内发生或可能发生的突发环境事件的应急处置（具体环境突发事件见上表1.3-2），及周边企业突发环境事件需要请求支援时的应急联动。

本公司可能发生的环境事件包括本公司可独立处置和需要外界力量参与两大类。若突发环境事件超过本公司处置能力时，应实施应急联动，在进行先期处置的同时，由应急总指挥向上级申请启动上级应急预案，配合执行上级的应急指挥部所要求的工作。

若周边企业单位发生突发事故或上级有关部门需要本公司应急支持时，本公司全力配合赣州市石城生态环境局、石城县政府或其他上级主管部门的调度，全面贯彻执行政府部门的应急指令。

1.5应急预案体系

1.5.1内部应急预案关系

本公司的应急预案体系是由1个综合环境应急预案及1个现场处置预案组成。同时制定了安全事故应急救援预案，加强安全生产管理。环境应急预案与安全事故应急救援预案之间相互协调，互为补充完善。

综合环境应急预案是总体阐述本公司突发环境污染事故的应急组织机构和职责、预案体系及响应程序、事件预防及应急保障、应急培训及预案演练等内容，是本公司应对突发环境事故，开展应急处置工作的综合性文件。

现场处置预案是针对某个突发环境事故防控措施制定的处置方法。包括突发环境事件的危害、常见故障及事故特征、现场处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。

石城县客家再生资源有限公司突发环境事件综合应急预案

石城县客家再生资源有限公司生产安全事故综合应急预案

提高依据          相互衔接

石城县客家再生资源有限公司突发环境事件现场处置方案

相互配合

图1-1  内部应急预案关系图

1.5.2应急预案的衔接

本公司突发环境事件应急预案在应急组织体系建立、预防预警机制、信息上报、应急响应与处置等环节与《石城县突发事件总体应急预案》、《石城县突发环境事件应急预案》等相互衔接。

当本公司发生突发环境事件超出控制，需要外界力量支持时（或周边企业发生突发事件，需要本公司应急力量支援时），本公司的应急组织在采取措施的同时根据本预案的报警程序向当地政府、赣州市石城生态环境局应急指挥部上报、请求支援，实现本预案与上级应急预案的衔接，并实施与上级的应急联动。

各应急预案的衔接关系详见下图。

石城县突发事件总体应急预案

衔接

石城县突发环境事件应急预案

石城县突发公共事件应急预案

服从

服从

石城县客家再生资源有限公司突发环境事件应急预案

周边其他企业突发环境事件应急预案

应急联动

图1-2  与外部应急预案关系图

1.6工作原则

公司在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）坚持以人为本，预防为主的原则。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保证员工健康及生命财产安全。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应的原则。接受政府生态环境部门的指导，使公司的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）坚持快速反应，高效运转的原则。各部门熟悉企业生产情况，接到事故救援命令必须及时赶赴现场组织施救，做到快速有效，发生重特大事故，由本预案中设置的指挥中心全权负责事故上报和事故抢险救护工作。

（4）坚持依靠科技，预防为主的原则。采用先进技术，充分发挥专业技术人才作用，实行科学民主决策，采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力，依法规范应急救援工作。确保施救方案的科学性、权威性和可操作性，坚持事故应急救援与事故预防的有机结合，积极开展企业安全建设，提高从业人员的整体素质，增强企业的安全保障能力。

（5）坚持平战结合，专辅互补，充分利用现有资源的原则。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，充分利用专业救援队伍力量，引导、鼓励、培育和发挥辅助应急救援力量的作用。

（6）坚持汲取经验，持续改进。吸取本公司应急预案演练及同类企业的相关处置经验，总结改进，不断提高本公司对突发环境事件的应急处置能力。

2组织机构组成、职责及分工

2.1应急组织体系及职责

当突发环境事件为Ⅰ级（重大突发环境事件）时，其影响范围较大、超出厂外，仅靠本公司内部救援力量无法应对，应请求外部有关救援机构的援助，由石城县应急指挥部组织指挥，应急指挥中心配合指挥；当突发环境事件为Ⅱ级（较大突发环境事件）时，其影响范围在厂区内，靠本公司内部救援力量可应对，由公司公司应急指挥中心（总指挥、副指挥）指挥；当突发环境事件为三级（一般突发环境事件）时，其影响范围在单元内，靠车间内部救援力量可应对，由现场应急指挥部指挥。

(1)事故应急救援工作在公司领导的统一领导下，各有关职能部门分工合作，各司其职，密切配合，迅速、高效、有序开展。

(2) 应急救援指挥机构根据事件类型和应急工作需要，根据本公司实际情况设置相应的应急救援工作小组，主要分为警戒疏散组、信息联络组、事故处理组、抢险救灾组、后勤保障组、救护组、监测组。本公司应急组织体系结构，具体名单及联系方式见表2.1-1。

表2.1-1  现有应急救援联系人员表

| 应急救援组织成员联系电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急救援指挥部 |  |  |  |  |
| 职务 |  | 姓名 | 电话 | 备注 |
| 总指挥 |  | 雷会流 | 13707976395 |  |
| 副总指挥 |  | 温文凤 | 15180202542 |  |
| 现场指挥 |  | 高通 | 13870725069 |  |
| 应急救援小组 |  |  |  |  |
| 组别 |  | 名字 | 电话 | 备注 |
| 信息联络组 | 组长 | 廖国盛 | 18370897693 |  |
|  | 组员 | 黄爱华 | 15390738850 |  |
|  | 组员 | 高通 | 13870725069 |  |
| 警戒疏散组 | 组长 | 温文凤 | 15180202542 |  |
|  | 组员 | 姜鹿发 | 15170728880 |  |
|  | 组员 | 高通 | 13870725069 |  |
| 监测组 | 组长 | 雷会流 | 13707976395 |  |
|  | 组员 | 黄爱华 | 15390738850 |  |
|  | 组员 | 廖国盛 | 18370897693 |  |
| 抢险救灾组 | 组长 | 廖成礼 | 13177973775 |  |
|  | 组员 | 温泽安 | 15970053392 |  |
|  | 组员 | 罗龙权 | 18879786312 |  |
| 救护组 | 组长 | 黄爱华 | 15390738850 |  |
|  | 组员 | 廖国盛 | 18370897693 |  |
|  | 组员 | 魏秀莲 | 15279773698 |  |
| 后勤保障组 | 组长 | 黄爱华 | 15390738850 |  |
|  | 组员 | 魏秀莲 | 15279773698 |  |
|  | 组员 | 廖国盛 | 18370897693 |  |
| 事故处理组 | 组长 | 雷会流 | 13707976395 |  |
|  | 组员 | 温文凤 | 15180202542 |  |
|  | 组员 | 高通 | 13870725069 |  |

2.1.1应急指挥中心构成及职责

1、指挥中心组成

（1）总 指 挥：雷会流    电话：13707976395

（2）副总指挥：温文凤    电话：15180202542

（3）现场指挥：高通      电话：13870725069

2、主要职责

（1）日常职责

①贯彻执行国家、当地部门、上级有关部门环境安全的方针、政策及规定；

②组织制定突发环境事件应急预案、组织应急预案的审批与更新、组织外部评审；

③组建突发环境事件应急救援队伍；

④检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

⑤有计划组织实施突发环境事件应急救援的培训。

（2）应急职责

①下达突发环境事件应急预案的启动指令；

②负责应急队伍的调动和资源配置；

③突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

④负责应急状态请求外部救援力量的决策；

⑤接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结。

2.1.2应急办公室构成及职责

主要负责人：温文凤 	15180202542

（1）日常职责

①负责应急救援预案的制订、修订和完善工作；

②负责本公司应急预案演练以及公共安全的宣传和教育培训工作，组织应急演练、应急培训。

（2）应急职责

①履行应急值守、信息汇总、请示事项及综合协调职能，发挥本公司突发环境事件应急管理工作的运转枢纽作用。

②确保各应急小组之间联络畅通，随时了解、掌握和报告重要情况和动态。

③负责督办和协调应急救援中所需资金、设备、物资的调拨、运输工作。

④发生突发事故时，负责联络通讯，将应急总指挥的命令传达给相关责任人，及时将应急反应信息反馈给总指挥。

2.1.3应急工作组构成及职责

1、构成

应急工作组由信息联络组、警戒疏散组、监测组、抢险救灾组、救护组、后勤保障组、现场处置组等小组构成。

2、职责

（1）信息联络组职责

① 保证救援指挥信息畅通和及时传达；

② 负责对外联络事宜；

③ 负责掌握、提供相应救援组织和人员的通讯方式；

④ 负责紧急情况通信联络。

（2）警戒疏散组职责

① 负责设置警戒标志，防止无关人员进度事故危险区域；

② 负责设置安全警戒区域，引导人员撤离危险区进入安全区域；

③ 负责人员疏散，确保人员安全疏散，在安全出口安排专人值班；

④ 控制各出入口，禁止无关车辆通行及人员进入，引导消防车辆。

（3）监测组

负责联系监测单位的应急监测工作，并协助监测单位等应急监测工作。

（4）抢险救灾组、

负责事故现场应急协调、技术支持，按实检查分析和判断处理事故过程中的异常情况，制定抢险方案；根据上级下达的抢修指令，迅速抢修设备、管道，控制事故，以防扩大负责接警后第一时间赶赴现场采取应急抢险救援措施，及时控制事故的蔓延扩大化，同时对事故性质及危害程度做出分析判断；及时将有关情况报告应急指挥部并提出处置建议。需外部救援时协助相关的应急工作。

（5）救护组

事故发生时负责携带医疗急救设备以及个人防护设备赶往事故现场，对伤员进行医疗救护；及时将受伤人员救护情况向上级报告；负责保护、转送事故中的受伤人员；根据人员伤亡情况，上报公司应急指挥中心，请求支援；负责受伤人员的救护与接送受伤人员到医院急救工作。

（6）后勤保障组

① 负责抢险物资、设备设施、防护用品及抢险援救人员用品及时供应与保障；

② 员工安置及食品供应；

③ 协助疏散及安顿员工；

④ 伤员救护、转运及安抚工作。

（7）现场处置组职责

① 控制事故蔓延、抢救受伤人员；

② 制订排险、抢险方案；

③ 组织落实排险、抢险方案；

④ 提出落实抢险救灾及装置、设备抢修所需物资；

⑤ 及时报告事故处理情况；

⑥ 参与事故调查。

图2.1-1  应急组织结构图

2.1.4人员替岗规定

建立职务代理人制度。

1、各应急预案功能小组责任人在事发之时因客观因素不在现场或不能及时到位，则按职级排列由在位最高职级排列顺序接替对应的应急职务，并履行职责与权力。

2、对应职务人员离职，由公司职务的继任者，承接其应急预案中的职级，并履行职责与权力。

3、事发在夜间或假日，由当值最高职级的员工暂代现场指挥官之职，指挥协调应急救援；现场指挥官到位后职责移交并协助现场指挥官进行后续的应急预案指挥协调工作。

4、隶属于应急预案职务的成员，手机需要24小时处于开启状况，以应对紧急事故的联系需求。

2.1.5应急能力评估

我公司建立了应急指挥部和抢险救灾组、后勤保障组、警戒疏散组、监测组、救护组、信息联络组、现场处置组等。加强突发环境事件应急队伍建设，加强应急救援队伍的业务培训和应急演练。重点培训建立一支常备不懈、熟悉环境应急知识、充分掌握各类突发环境事件处置措施的应急队伍，保证在突发环境事件发生后，能迅速参与并完成抢险、医疗救援、安全保卫、信息传输等现场处置工作。内部各部门建立联动协调机制，提高准备水平，提高其应对突发环境事件的素质和能力。

根据现场调查及对企业可能突发环境事件分析，企业虽然建立了应急组织机构，但不足以满足企业突发环境事件处置需求。

在企业发生火灾事件时，需要寻求石城县消防大队的人力、消防器材、设备等的消防协助。

在企业发生循环水泄漏或粉尘等有害气体污染时，需要得到监测单位协助进行必要的监测工作。

在企业发生特大和重大环境事件，需要进行人员疏散和现场保卫警戒工作时，需要得到公安部门的协助，封锁现场，防止无关人员进入事故现场和污染区。

当发生人员受伤、中毒等情况，企业需要寻求医疗机构（石城县中医院）的医疗救助。

2.1.6外部救援机构

本公司具备组织应急救援的能力有限，应急处置技术、设备不完善等，故发生环境突发事故时，可能需要依托社会及相关政府机构。

本公司与周边企业和上级管理部门（包括石城县政府、赣州市石城生态环境局）之间建立应急联动机制。

如果污染事故超出本公司污染应急能力时，本公司将向周边企业和石城县政府、赣州市石城生态环境局发出救援请求，统筹配置应急救援组织机构、队伍、装备和物资，共享区域应急资源。

如果污染事故超出本公司和石城县政府、赣州市石城生态环境局应急能力时，本公司和石城县政府、赣州市石城生态环境局应急救援指挥部马上向赣州市政府办请求支援，本公司应急预案中的应急组织归赣州市突发环境事件应急救援总指挥部调度和指挥，本公司现场指挥部负责向有关部门负责人汇报现场情况。外部救援机构名单见表2.1-2。

表2.1-2  外部救援机构联系方式

| 单位 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 石城县消防大队 | 0797-5721204 | 琴江镇硬田咀村 |
| 石城县应急管理局 | 0797-5721879 | 琴江镇西华中路93号 |
| 石城县公安局 | 0797-5712505 | 琴江镇学前路9号 |
| 石城县生态环境局 | 0797-5711086 | 琴江镇西华中路280号 |
| 赣州市生态环境局 | 0797-8120870 | 章贡区贺兰山路8号 |
| 石城县交通局 | 0797-7180513 | 琴江镇西华北路89号, |
| 石城县人民医院 | 0797-5716853 | 琴江镇西华中路81号 |
| 赣州市消防大队 | 0797-8158805 | 赣州市红旗大道 |
| 医疗急救电话 | 120 |  |
| 火警电话 | 119 |  |
| 治安报警电话 | 110 |  |
| 危险化学品交通事故报警 | 122 |  |
| 赣州市应急救援指挥中心 | 0797-8391111 | 赣州市长征大道 |
| 赣州市人民医院 | 0797-8220120 | 赣州市红旗大道17号 |
| 赣南医学院附属医院 | 0797-8222222 | 赣州市青年路 |

2.1.7现有应急物资与装备

现有应急资源是指能在事故发生第一时间可以使用的企业内部应急物资、应急装备以及企业外部可以请求援助的应急资源。公司应急物资与装备详见附件3。

公司应急物资与装备均有专库存放、专人管理，定期盘点和保养，及时补充消耗物资和装备，可满足应急救援要求。

2.1.8企业突发环境事件处置流程图

企业突发环境事件处置流程图如下：

图2.1-2  应急响应工作流程图

3预防与预警

应急救援指挥部接到可能事故信息后，应按照分级响应的原则及时研究确定应对方案，并通知有关部门、单位采取有效措施预防事故发生。当应急救援指挥部认为事故较大，有可能超出本级处置能力时，应当向上级报告，及时研究应对方案，采取预警行动。

3.1 预防

本公司对潜在的风险源进行监控，建立突发事件预警机制，做到“早发现、早报告、早处置”。

3.1.1废油等危险物质外泄事故预防

危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地生态环境行政主管部门。

- ①严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。

- ②加强对危险品储存区域的日常检查，及时发现问题并解决问题。

- 强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，将责任落实到部门和个人，严格遵守操作规程，严格遵守《化学危险品管理条例》及国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运使用安全规定。

- ③强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质。

- ④对危险品储存区地面进行防腐防渗处理，并在储存区设置收集沟。

3.1.2火灾爆炸事故预防

- ①电池储存区严禁明火，保证储存区的通风良好，破损的电池及时处理。

- ②液化气必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存，满瓶与空瓶应分开整齐放置，并有明显标记，应保持直立放置，且应有防止倾倒的措施，不准放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。液化气气瓶使用时必须距离明火10m以外。

- ②厂房区要加强通风，电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。

③厂方要严格遵守国家有关防火防爆的安全规定，各生产区域装置及建筑物间考虑足够的安全防火距离，并布置相应的消防通道、消防水池以及足够的消防器材等装置，并要有专人负责管理。

3.1.3废水超标排放事故预防措施

（1）本公司定期对废水收集及处理设施进行检查，发现问题及时解决，做好巡检记录。

（2）定期更换检修相关设备耗材，并储备一定的备用设备和配件。

（3）制定污水处理站安全管理制度，现场贴有污水处理工艺流程及操作规程；污水处理站的操作人员应严格按照规范操作。

（4）对污水处理站操作员工加强环保宣传教育，并进行专业技能培训。

3.1.4土壤污染预防

（1）厂区危险废物储存区均进行防腐、防渗处理，防止废油等危险物质泄露渗入土壤等；

（2）厂区设有截留设施及事故事故收集池，发生泄漏事故，可及时进行应急处置，不会对周边土壤环境造成污染影响。

3.1.5环境风险管理制度

（1）公司环境风险防控和应急措施制度已建成；

（2）公司每年组织员工开展危险源辨识和危险环境因素辨识，环境风险防控重点岗位明确责任人和其职责。并按要求组建应急组织机构，其中指挥组由总指挥、副总指挥及现场指挥组成，下设通讯组、警戒疏散组、抢险救火组、后勤保障组、救护组、现场处置组，指挥机构及各救援组责任分工到人；

（3）公司定期组织安全生产隐患检查，涉及的主要环境风险设施则每天进行巡检，并定期进行专项检查和维护，并有巡检记录和维护保养记录；

（4）公司在事故发生区域配有相应的应急物资和应急装备，配有专职人员和报警系统；

（5）公司成立以来多次开展对企业职工进行环境风险和环境应急管理的宣传工作，在厂区内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。

（6）公司现有风险预案制度完善，并编制了各类突发事件处置方案企业标准，对突发环境事件应急预案体系有积极的推动作用。

3.1.6风险隐患排查

为加强环境管理工作，从源头有效防范环境风险，确保环境风险隐患排查、整改到位，成立安全生产领导小组。领导小组人员由环安办人员及专兼职安全员、环保管理员、技术员组成。排查检查主要内容是查思想、查制度、查管理、查隐患、查环保设施。

3.2预警行动

3.2.1预警条件

为了最大程度降低突发环境事件的发生，本公司根据自身技术、物质人员的实际情况，采取预警措施。针对本公司可能发生的突发环境事件类型，确定以下预警条件：

（1）发生危险物质的外泄；

（2）环保设施设施运行异常；

（3）发生火灾甚至爆炸时；

（4）接到政府发布预警时。

3.2.2预警措施

（1）预警分级

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，本公司突发环境事件的预警级别由低到高分为预警分为一级响应、二级响应、三级响应。分别用红色、黄色和蓝色表示。并根据事态的发展情况和采取措施的效果，由应急总指挥及时进行升级、降级或解除，预警分级详见表3.2-1。

表3.2-1 突发环境事件预警分级情况一览表

| 突发环境事件分级 | 具体事故类型 | 预警分级 |
| --- | --- | --- |
| 一级突发环境事件（Ⅰ级） | 发生火灾爆炸 | 红色预警 |
|  | 遇雷雨、强台风、汛涝等恶劣气候，或其他地质灾害预警时或政府发布相应预警时 |  |
| 二级突发环境事件（Ⅱ级） | 发生危险废物等的大量外泄在厂区 | 黄色预警 |
| 三级突发环境事件（Ⅲ级） | 发生危险废物等的少量外泄；环保设施非正常运行造成污染物的少量、短期的超标排放 | 蓝色预警 |

（2）信息发布及预警措施

①负责人：由应急指挥部确定是否发布预警；应急办公室负责预警发布；

②预警方式：A面报；B电话、本公司通讯群通知各部门，手机短信通知各员工；

③预警信息的内容：突发事件的类别、起始时间、可能影响的区域或范围、应重点关注的事项和建议采取的措施等内容。

突发环境事件预警条件及预警措施详见表3.2-2。

表3.2-2  突发环境事件预警措施及先期处置一览表

| 事件类型 |  | 预警条件 | 预警途径 | 预警方式 | 预警措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ级 | 发生危险废物等的少量外泄；环保设施非正常运行已造成污染物的一定程度的超标排放，造成环境的污染 | 已造成环境轻度污染或人员轻度伤害 | 现场巡查 | 电话/面报 | 通知责任人到场维护 |
| Ⅱ级 | 发生危险废物等的大量外泄在厂区 | 已造成环境一定程度污染或人员中度伤害 | 监控画面、现场巡查 | 电话/面报 | 通知现场负责人及应急办公室，并通知各应急工作组做好应急准备 |
| Ⅰ级 | 发生火灾爆炸 | 已造成相当程度污染及人员健康危害 | 现场巡查、监测超标 | 电话/面报 | 通知负责人，并通知各应急工作组做好应急准备，并报请当地相关部门协助 |

3.2.3预警解除

经各应急小组现场排查并咨询生态环境局意见后，确认污染消除，预警条件可以解除后，由应急指挥中心宣布解除预警。

4信息报告与通报

4.1信息报告

4.1.1信息报告的时限和程序

突发环境事件发生后，公司应急指挥部需根据事态及时做出报警求救（火警119、急救120）决定。对外报警以外线电话（手机）为主，报警时要说清楚以下内容：报警人姓名、单位详细名称、地址、附近典型标志、发生事故位置、事故大小等，并派专人接引各种救援车辆。

根据《国家突发环境事件应急预案》规定：发生需要启动红色预警（或人员死亡）的环境事故后，事故现场有关人员应立即向应急指挥部报告，应急指挥部接到报告后，应当于1小时内向石城县人民政府、赣州市石城生态环境局和负有安全、环保监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向石城县人民政府、赣州市石城生态环境局和负有安全、环保监督管理职责的有关部门报告。

如事故的性质小于上述事故，可以按照《中华人民共和国水污染防治法实施细则》的规定，企业在事故发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并在事故发生后48h 内，向石城县人民政府、赣州市石城生态环境局报告，说明事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、经济损失、人员受害及应急措施等情况的初步报告；事故查清后，应当向石城县人民政府、赣州市石城生态环境局做出事故发生的原因、过程、危害、采取的措施、处理结果以及事故潜在危害或者间接危害、社会影响、遗留问题和防范措施等情况的书面报告，并附有关证明文件。

应急救援办公室（总值班室）设立24小时应急值守内线电话。一旦突发环境事件，现场人员应立即将事件情况报告应急指挥部，应急指挥部应立即将突发环境事件情况报公司主要负责人与相关应急人员（厂外社会应急还应包括石城县人民政府、赣州市石城生态环境局以及事故涉及的周边企业（或单位）、人员等），并在保证自身安全的情况下按照现场处置程序立即开展自救。紧急情况下现场人员也可直接向企业负责人报告。突发环境事件发生后，最早发现者及时向值班室或本生产单位负责人报告，值班人员或生产单位负责人立即向公司应急工作领导小组报告，由应急工作领导小组向上级政府部门（石城县人民政府、赣州市石城生态环境局等单位）报告，突发环境事件信息报告流程图详见下图。

报告内容

事件类型、发生时间、地点、污染源、污染原因、主要污染物质与数量、人员危害情况、事故级别、发展趋势、现场工作人员及联系方式等。

最早发现者

值班室/本生产单位负责人

对事故级别进行初判

应急工作领导小组

即应急指挥部

现场

上报

上级政府部门或生态环境局

应急处置

各应急小组负责人

启动事故调查组

图4.1-1  突发环境事件信息报告流程图

4.1.2信息信息接收和通报程序

突发环境事件报警方式采用内部和外部电话线路进行报警， 由应急领导小组根据事态情况下达指令，通过通讯系统向内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布报警时，由应急领导小组人员向政府以及周边单位发送警报信息。 事态严重紧急时，通过应急领导小组直接联系政府及周边单位负责人，由应急领导小组亲自向政府或各单位负责人发布消息，组织撤离疏散或请求援助，随时保持电话联系。

现场人员发现危险目标发生危险时， 应立即采取相应措施进行处理，无法控制时，应立即向现场领导报告，现场领导依据事故类型和级别，应立即向应急领导小组汇报，确定应急救援程序，并通知领导小组和其它成员。紧急情况下，员工可越级上报。

4.2信息上报

突发环境事故的正式报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

初报可用电话直接报告。 初报应在发现事故起1小时内向相关主管部门报告。 报告主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事故潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告。 续报在查清有关基本情况后随时上报。 在初报的基础上报告有关确切数据，包括事故发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告。处理结果报告在事故处理完毕后立即上报。 在初报和续报的基础上， 报告处理事故的措施、 过程和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件。

事故发生后，指挥部副指挥应当应在 1小时内将事故信息报告上级主管部门，重大事故应立即报告，并随时报告救援工作进展。事故报告的主要内容有：

（1）事故发生的单位、时间、地点、类型；

（2）事故的简要经过、波及范围、井下总人数、遇险人数；

（3）事故原因初步判断；

（4）事故抢救采取的措施和处理情况，并附示意图；

（5）需要上级主管部门协助解决的有关事宜；

（6）事故报告单位、签发人和报告时间。

4.3信息通报

1、根据事故现场总指挥对事件进行确认，按事件级别进行汇报。报告内容包括以下内容：

（1）事故发生的环境事件类型、时间、地点以及事故现场情况、简要经过；

（2）污染物泄漏的估计量及进一步泄漏的可能性；

（3）突发环境污染威胁的地区，可能波及范围；

（4）已采取和准备采取的应急措施；

（5）当厂区人员需要避险时的按避险路线转移至安全点（避险路线依附图二项目疏散路线进行）。

2、当突发环境污染事件超出公司自身应急处置能力时，应及时向周边村委会、石城县人民政府、赣州市石城生态环境局等单位及其它上级政府部门寻求应急救援帮助，外部应急机构通讯录见“表4.1-2 外部救援机构联系方式”。

5应急响应与措施

5.1应急响应

5.1.1响应分级

针对突发环境事故危害程度、 影响范围和本公司对事件的可控能力，结合事件分级，将响应级别分为三个级别。

三级响应：事件的有害影响局部范围内，但局限在厂区部分范围之内并且可被遏制和控制在厂区相应范围内，启动三级响应。由本公司应急指挥中心、现场应急指挥部负责指挥，组织相关应急工作小组开展应急工作。

二级响应：事件的有害影响超出车间范围，但局限在厂区之内并且可被遏制和控制在厂区内，启动二级响应。由本公司应急指挥中心、现场应急指挥部负责指挥，组织相关应急工作小组开展应急工作。

一级响应行动：事件影响超出本公司控制范围的，启动一级应急响应。由本公司应急指挥中心负责指挥，根据严重程度报告县、市相关部门，由相关部门决定启动相关预案、并采取相应的应急措施。政府成立现场应急指挥部时，移交政府指挥部人员指挥并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。

响应级别与事件分级对照见下表5.1-1。

表5.1-1  响应级别与事件分级对照表

| 事件类型 |  | 企业对事件的可控能力 | 响应级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级突发环境事件（Ⅰ级） | 发生火灾爆炸；遇雷雨、强台风、汛涝等恶劣气候，或其他地质灾害预警时或政府发布相应预警时 | 污染超出本公司范围，需要其他社会力量参与应急 | 一级 |
| 二级突发环境事件（Ⅱ级） | 发生危险废物等的大量外泄在厂区 | 本公司内可控，需要整个公司力量参与应急 | 二级 |
| 三级突发环境事件（Ⅲ级） | 发生危险废物等的少量外泄；环保设施非正常运行造成污染物的少量、短期的超标排放 | 本公司内可控，需要公司部分力量参与应急 | 三级 |

5.1.2扩大应急响应级别条件

（1）二级响应扩大到一级响应

当污染事故有进一步扩大、发展趋势，超出本公司应急救援能力或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，在决定进入一级应急状态之后，本公司应急指挥部应当立即将有关情况报告石城县政府、赣州市石城生态环境局，并视情况向石城县政府、赣州市石城生态环境局请求必要的支持和帮助，由政府部门应急处理指挥机构进行紧急动员，迅速调集救援力量，指挥各成员单位、相关职能部门，根据政府部门应急预案组成各个应急行动小组，并按照政府部门应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作。

（2）三级响应扩大到二级响应

当污染事故有进一步扩大、发展趋势，超出本车间工段应急救援能力或因事故衍生问题造成公司不稳定事态，车间或工段负责人应及时向现场应急指挥部报告，现场指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，在决定进入二级应急状态之后，应急处理指挥部进行紧急动员，迅速调集救援力量，公司应急各小组按照应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作。

5.1.3应急响应程序

（1）内部接警与上报

设立24小时应急值守电话，发生突发环境事件后，值班人员在得知突发环境风险事件发生后，第一时间通知值班组长，主管应当立即赶赴现场调查了解情况，采取措施努力控制污染和生态破坏事件继续扩大，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定，并把初步认定的情况及时上报。企业现场当班人员发现异常或事件，可能引发突发环境事件时，应立即报告当班组长、部门领导，并向应急指挥中心报告。

突发性环境污染事件责任部门和责任人以及负有监督责任的部门发现突发性环境污染事件后，应立即在30分钟内向应急领导小组汇报，并立即组织现场进行调查。紧急情况下，可以越级上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括；

①发生事件的单位、时间、地点；

②事件的简要经过、伤亡人数，经济损失；

③事件原因、污染物名称种类和数量、性质的初步判断；

④事件抢救处理的情况和采取的措施及己污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向；

⑤可能受影响区域及采取的措施建议；

⑥需要有关部门和单位协助抢救和处理的有关事宜；

⑦事件的报告单位、报告时间、报告人和联系电话

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接危害，社会影响、处理后的遗留问题，参与处理工作的有关部门和工作内容。

（2）外部信息报告与通报

公司外部突发环境事件信息报告责任人，要掌握最坏情况下可能影响范围内环境状况和单位、人群分布及其通讯方式等。确保突发环境事件发生后，在第一时间向赣州市和赣州市石城生态环境局报告，向可能受污染影响的单位、区域及人员通报。发生《突发环境事件信息报告办法》中列为重大或特别重大突发环境事件时，应在1小时内向赣州市石城生态环境局报告，必要时向赣州市生态环境局报告。

（3）启动应急响应

企业应急救援指挥中心接警后，及时调度指挥，成立现场应急指挥部，通知应急响应中心各成员进行应急处置。根据所编制预案的类型和特点，明确应急响应的流程和步骤，明确不同级别预案的启动条件，企业突发环境事件处置流程图如下：

图5.1-1  应急响应工作流程图

5.2应急处置

5.2.1应急处置原则

坚持以人为本，保证人民群众生命和财产安全，提高环境事件防范和处理能力，采取相应处理措施，从源头上控制污染，避免或减少污染扩大，防止和控制事件蔓延，缩小突发环境事件造成危害的范围。

### 5.2.2 先期处置

发生突发环境事件时，先期采取有效的处置措施，可以有效防止污染物的扩散。

（1）先采取措施控制污染源，根据事故类型决定是否采取围堵等措施。各类突发环境事件的先期处置措施见下表。

表5.2-1  各事故类型先期处置措施一览表

| 事件类型 | 先期处置 |
| --- | --- |
| 发生危险废物的外泄 | 1、找到泄露源头，堵住泄漏点。 2、将泄露危险物质导入应急事故池。 |
| 环保设施设施运行异常 | 关闭相应生产设施等 |
| 发生火灾 | 1、根据事件危害程度判断采取何种应急措施；2、马上向公司应急指挥部报告并配合应急指挥部展开应急工作 |

（2） 守候现场，向前来的总指挥汇报情况，协助其做好现场情况调查和初步处理。

5.2.3发生危险废物的外泄突发事件应急处置

工作人员一旦发现危险废物泄漏，应立即报告部门领导和副总指挥，说明泄漏地点及泄漏量等情况。

副总指挥应立即赶赴现场，进行临时指挥，并立即上报应急指挥部，应急指挥部在对事故情况做具体了解后，根据事故严重程度作出相应响应，消除所有火源点，根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区。

若出现少量泄漏，事件可控在车间范围内，对周边车间没有影响，需启动蓝色预警，工作人员佩戴防毒面具、穿防化服，喷雾状水溶解，稀释漏出气，切断泄漏源，修复泄漏点，待事故清除后，应急终止。

若出现较大量泄漏，利用本公司应急力量能够制止事故，需启动黄色预警，由应急处理人员佩戴防毒面具、穿防化服，使用防爆通讯工具，禁止向泄漏处和安全装置喷水，防止结冰，喷雾状水溶解，稀释漏出气，修复泄漏点。同时上报赣州市石城生态环境局，待事故消除后，应急终止。

若发生火灾爆炸，本公司应急力量不足以应对事故，需外部支援，应启动红色预警，按规定程序迅速启动本预案进行应急处理，展开应急行动，同时第一时间报石城县消防大队，石城县政府、赣州市石城生态环境局和石城县安监局，在当地政府接受指挥之前，人员撤离至上风向，清点人数，并及时通知周边企业和居民，待事故消除后，应急终止。

危险废物泄漏应急处置卡

| 基本情况 | 危险废物的泄漏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性分析 | 对环境空气及地表水造成影响，对人员造成伤害 |  |  |  |
| 现场应急处置联系电话 |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 电话 |  | 职务 |
| 雷会流 |  | 13707976395 |  | 总指挥 |
| 温文凤 |  | 15180202542 |  | 副总指挥 |
| 高通 |  | 13870725069 |  | 现场指挥 |
| 现场处置方法 |  |  |  |  |
| 工作人员一旦发现泄漏，应立即报告部门领导和副总指挥，说明泄漏地点及泄漏量等情况。 副总指挥应立即赶赴现场，进行临时指挥，并立即上报应急指挥部，应急指挥部在对事故情况做具体了解后，根据事故严重程度作出相应响应，消除所有火源点，根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区。 若出现少量泄漏，事件可控在车间范围内，对周边车间没有影响，需启动蓝色预警，工作人员佩戴防毒面具、穿防化服，切断泄漏源，修复泄漏点，清除泄漏物，待事故清除后，应急终止。 若出现较大量泄漏，利用本公司应急力量能够制止事故，需启动黄色预警，由应急处理人员佩戴防毒面具、穿防化服，使用防爆通讯工具，稀释泄漏点空气，清除泄漏物，修复泄漏点。同时上报赣州市石城生态环境局，待事故消除后，应急终止。 |  |  |  |  |
| 应急物资 |  |  |  |  |
| 正压自给式空气呼吸机、防化服、消防设施、监测设备等 |  |  |  |  |
| 外部联系电话 |  |  |  |  |
| 赣州市石城生态环境局 |  |  | 0797-8120870 |  |
| 赣州市生态环境局 |  |  | 0797-5711086 |  |
| 火警 |  |  | 119 |  |
| 急救 |  |  | 120 |  |

5.2.4环保设施设施运行异常污染物超标排放突发事件应急处置

（1）预防措施：

对废水管道及相关处理设施安排专人进行维护管理，防止废水外泄等事故发生。

（2）应急处置

一旦发生外泄或者超标排放，马上关闭出水阀门，部门领导应立即赶赴现场，进行临时指挥，应急指挥部在对事故情况做具体了解后，根据事故严重程度作出相应响应。待治理措施恢复正常后，应急终止。

环保设施故障应急处置卡

| 基本情况 | 环保设施设施故障 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性分析 | 主要为废水超标排放 |  |  |  |
| 现场应急处置联系电话 |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 电话 |  | 职务 |
| 雷会流 |  | 13707976395 |  | 总指挥 |
| 温文凤 |  | 15180202542 |  | 副总指挥 |
| 高通 |  | 13870725069 |  | 现场指挥 |
| 现场处置方法 |  |  |  |  |
| 一旦发生外泄或者超标排放，马上关闭出水阀门，部门领导应立即赶赴现场，进行临时指挥，应急指挥部在对事故情况做具体了解后，根据事故严重程度作出相应响应；同时，工作人员应迅速进一步检查整个系统，排查原因。待治理措施恢复正常后，应急终止。 |  |  |  |  |
| 应急物资 |  |  |  |  |
| 检修工具、监测设备等 |  |  |  |  |
| 外部联系电话 |  |  |  |  |
| 赣州市石城生态环境局 |  |  | 0797-8120870 |  |
| 赣州市生态环境局 |  |  | 0797-5711086 |  |

5.2.5火灾现场处置方案

（1）疏散和救护

必须立即切断电源；制定安全区，确定人员疏散集合安全通道，组织现场人员紧急撤离现场；分工明确，引导和护送被困人员向安全区疏散，并做稳定情绪工作；现场救护，由本单位人员在安全区及时对伤员进行处理或送医院救治。事故紧急的情况下通知周边群众紧急撤离。

（2）事故现场处理

如起火：必须组织灭火器材，开展灭火，由公司消防队负责人为灭火指挥。

当厂内发生火灾事故时，应迅速做出事故类别和等级判断，报警和现场处理的同时，对于火灾现场要进行积极抢险扑救。对于未威胁到起火点周围其他单元的一类火灾事故，厂内立即停止一切作业，切断电源、气源、热源及一切可能引起火灾范围扩大的因素。迅速组织临时灭火指挥部，向邻近单位发出支援、防范通知。

火灾应急处置卡

| 基本情况 | 火灾 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性分析 | 对环境空气造成污染，对地表水造成污染 |  |  |  |
| 现场应急处置联系电话 |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 电话 |  | 职务 |
| 雷会流 |  | 13707976395 |  | 总指挥 |
| 温文凤 |  | 15180202542 |  | 副总指挥 |
| 高通 |  | 13870725069 |  | 现场指挥 |
| 现场处置方法 |  |  |  |  |
| 工作人员一旦发现火灾爆炸事故，应立即报告部门领导和副总指挥，说明火灾爆炸等情况。 副总指挥应立即赶赴现场，进行临时指挥，并立即上报应急指挥部，应急指挥部在对事故情况做具体了解后，立即启动红色预警，按规定程序迅速启动本预案进行应急处理，展开应急行动，同时第一时间报石城县政府和赣州市石城生态环境局，在当地政府接受指挥之前，继续采取措施，防止事件扩大，现场废水进入应急事故池，泵入污水处理站处理，人员撤离至上风向，清点人数，并及时通知周边企业和居民，待事故消除后，应急终止。 |  |  |  |  |
| 应急物资 |  |  |  |  |
| 正压自给式呼吸机、防化服、堵漏物资、沙土、消防设施、监测设备等 |  |  |  |  |
| 外部联系电话 |  |  |  |  |
| 赣州市石城生态环境局 |  |  | 0797-3361751 |  |
| 赣州市生态环境局 |  |  | 0797-5711086 |  |
| 火警 |  |  | 119 |  |
| 急救 |  |  | 120 |  |

5.2.6现场保护与现场洗消

（1）事故现场保护措施

事故发生后，为方便事故的调查与处理，使事故调查人员看到事故发生后的原始状态，根据科学的计算，及时查清事故原因，采取有效的防护措施，避免类似事故发生。同时，避免无关人员进入事故现场，受到意外伤害。因此，必须对事故现场采取有效的保护措施。

事故发生后，抢险救援组在赶到事故现场后，立即组织有关人员对事故现场进行封锁，建立警戒区域，设立标志和隔离带，对进入人员、车辆、物质进行检查、登记，禁止非抢险人员进入。

事故处理完毕，人员撤离后，事故岗位实行警戒，未经抢险指挥部批准，所有人员禁止进入事故现场。

事故发生后，应急办公室应及时对事故现场进行调查与记录，方便应急总结评估。

事故现场在未处理、勘查结束前，安排人员24小时保护现场。在事故现场勘查结束后，由厂长通知抢险救援组撤离现场保护。

（2）确定现场净化方式、方法

根据泄漏物的特性选择洗消的方法，结合项目实际，此次项目选择物理洗消法。

（3）现场洗消

事故结束后，由于粉尘物质的污染，对事故现场设备、环境和其他人员造成污染，因此在事故应急处理结束后，必须对事故现场进行洗消。

①利用简易水等进行清洗。

②现场洗消时，洗消水利用砂袋构筑临时围堤，将水暂存在围堤内，并用水泵抽至空桶中，待洗消完后送入污水站处理，防止洗消废水外排造成二次污染。

5.2.7受影响区域人群疏散方式

当环境事件发生后严重影响到厂内以及受保护地区人民群众的生命安全时，应当组织人员疏散，疏散时，遵循以下原则：

保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用；

明确疏散计划，由应急指挥部发出疏散命令后，疏散小组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散；

疏散小组用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散；

积极配合好有关部门（公安消防队）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况；

事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散；

正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散；

口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心里，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散；

广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法；

事故现场直接威胁人员安全，疏散人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域；

对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员；

专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

5.2.8紧急避难场所

选择合适的地区或建筑物为紧急避难场所；

做好宣传工作，确保人人了解紧急避难场所的地址，目的和功能；

紧急避难场所必须有醒目的标志牌；

紧急避难场所不得作为他用。

5.2.9交通疏导

发生严重环境事件时，应急指挥部应积极配合有关部门，汇报事故情况，安排好交通封锁和疏通；

设置路障，封锁通往事故现场的道路，防止车辆或人员再次进入事故现场；

配合好进入事故现场的应急救援组，确保应急救援组进出现场自由通畅；引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保行人不受危险物质的伤害。

5.3应急监测

5.3.1环境监测任务

发生突发环境事件时，企业应急指挥部应迅速组织监测人员，根据监测地点情况，佩戴必要的防护器具赶赴事故现场，对事故影响因子进行监测。

监测的主要任务为：

（1）制定企业突发环境事件发生期间的监测计划。

（2）依据国家及地方的有关规定、要求，对公司的各种污染源，厂区的环境状况开展监测，确保任务完成。

（3）负责企业污染事故调查监测，及时将监测结果上报有关主管部门。

由于企业自身的应急环境监测能力不足时，委托外部环境监测单位进行应急监测（突发环境事件应急监测协议后续补充）。外部监测人员到场后，企业监测组人员需配合其根据实际情况，迅速核对监测方案，并进行监测。对污染物质种类、浓度和影响范围及其可能的危害做出判断，以便对事故能及时正确地进行处理。监测方案见下表。

表5.3-1  突发环境事件监测方案

| 序号 | 突发事件 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境污染事故排放 | 污染物排入地表水口处上游50米、下游500m、下游1000m | COD、氨氮、石油类等 | 事故初期2h/次。待情况稳定后1天/次 | 水环境 |
| 2 | 火灾事故排放 | 上风向1个，在下风向50米、100米承扇形各布设3个点，人群活动区各布设1个 | 烟尘、CO等 | 事故初期2h/次。待情况稳定后1天/次 | 大气 |

5.3.2资料建档

公司应急指挥部应完善各种技术档案及系统图表，主要内容：

（1）污染调查等技术档案、环境监测及评价资料、污染指标考核资料。

（2）污染事故记实材料。

（3）污染物排放系统图。

（4）污染物排放采样监测点及噪声监测布置图。

5.3.3监测数据

公司应急指挥部应按规定的报表格式向上级填报报表，必须随时接受环保主管部门的检查和监督。

5.4应急终止

5.4.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染物的泄漏或释放已经降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无续发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已经无继续的必要；

（5）采取一切必要的防护措施以保护公众再次免受危害，并使事件可能引起的中长期影响处于合理且尽量低的水平。

5.4.2应急终止程序

当突发事件得到控制后，灾害性冲击己消除，不可能发生次生事件，社会负面影响消减，进入恢复阶段时，启动应急终止程序。

（1）现场应急指挥中心确认终止时机，或应急救援小组提出，经现场指挥中心批准；

（2）车间级和厂区级应急终止由应急指挥中心批准，厂外级由相应政府部门批准；

（3）应急指挥中心向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（4）应急状态终止后，根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

5.4.3终止后的行动

（1）通知厂各部门以及附近周边企业、村庄和社区危险事件已经得到解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）对于此次发生的环境事件，须对事件的起因，过程和结果向有关部门做详细报告；

（4）请有关技术机构对厂区及周边环境进行跟踪监测，以保证环境的良好状态，具体跟踪监测项目可参考验收监测报告；

（5）全力配合事件调查小组，提供事件详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等；

（6）弄清事件发生的原因，调查事件造成的损失并追究相关人的责任；

（7）对整个环境应急过程进行评价总结；

（8）对环境应急救援工作进行总结分析，并向厂领导汇报；

（9）针对此次突发环境事件，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订。

6后期处置

6.1善后处置与恢复重建

（1）事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活尽快恢复到正常状态，本公司各级人员采取必要的措施或行动防止发生次生、衍生事件；

（2）联系保险公司理赔部门，进行现场勘查，清点损失，双方商定理赔金额，利用救灾资金及理赔资金对损坏的设备、仪表、管线等进行维修，积极开展灾后重建工作；

（3）对抢险救援人员进行健康监护和体检，积极对事故过程中的死伤人员进行医院治疗或发放抚恤金。以车间部门为单位，向职工说明情况，做好情绪的安抚，消除员工的恐慌不稳定心理；

（4）协调有关政府部门搞好事故善后处理工作，确保社会安定稳定；

（5）根据实际情况，每年安排相应的专项经费，对应急救援中有突出表现的单位和个人给予表彰和奖励；

（6）根据实际情况对受灾人员的安置及损失赔偿方案，并配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估；

（7）本公司相关部门负责对应急过程中消耗、使用的应急物资、器材进行补充，使其重新处于应急备用状态；

（8）整理临时储存场所和其它工作区，对清污的效果进行检查和评价。

6.2 评估与总结

应急行动结束后，写出总结报告，分析整个应急行动的可行性，积累经验，对应急响应预案提出修改意见。由应急指挥中心根据所发生的突发环境事故的危害和影响，组建事故调查组，彻底查清事故责任，总结经验教训，并根据引发事故的直接和间接原因，提出整改建议和措施，形成事故调查事故。

本公司应急办公室对应急过程和应急能力进行评估，并组织环保、安全、消防咨询顾问人员对突发环境事件可能造成的中长期环境影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议；提出改进措施，根据需要对应急预案进行修订。

7应急培训和演练

7.1培训

员工应进行相关的持续性培训，使员工认识紧急事故的情况下如何阻止这种状况的发生。培训要求每年一次，并将培训内容、签到表、培训照片形成书面台账备查。

7.1.1培训要求

（1）充分了解自己在紧急事故反应和执行预案和撤离预案中的位置。

（2）充分了解现在公司的危险性的现状。

（3）充分了解正确的应急事故预案的通知程序和工作所需的详细操作程序。

（4）了解基本危险评估技能。

（5）了解基本鉴别和运用的个人保护装备。

（6）充分了解正确选择和使用控制和围堵设备的技巧。

（7）了解基本排污技能。

（8）了解如何使用个人防护设备。

（9）了解如何使用灭火器。

7.1.2人员培训时间和内容

（1）应急救援人员的培训

对应急救援各专业人员的业务培训，由后勤部每年组织一次，人事部协助，培训内容：了解掌握事故应急救援预案内容；熟悉使用各类防护器具；如何展开事故现场抢救救援及事故处置；事故现场自我防护及监护措施。

（2）员工应急响应培训

员工应急响应的培训，由公司结合每年组织的安全技术的培训考核一并进行，培训内容：企业安全生产规章制度、安全操作规程；防火、防爆、防毒的基本知识；生产过程中异常情况的排除、处理方法；事故发生后如何开展自救和互救；事故发生后的撤离和疏散方法。

7.1.3外部公众教育和信息

对公司邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息，让公众做到心中有数，防患于未然，一旦发生事故，附近的群众能以最快速度撤离出危险区域。

本企业的应急预案和地方性总的应急预案相衔接，结合公众所处位置，由政府统一进行公众安全知识教育和信息传递。宣传知识内容主要包括：

（1）项目所涉及到的主要原辅材料的危险特性；

（2）重大事故发生后的撤离和疏散方法。

7.1.4员工培训的记录和考核

对每个员工进行安全知识和消防知识教育后，实习操作，熟练后正式上岗。合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到合格为止。

7.2演练

7.2.1演练准备

确定演练目标、区域、地点、所用器材、各参战队伍。根据演练范围和目的，确定展示以下演习内容：

表7.2-1  应急演练内容

| 序 号 | 目标 | 展示内容 | 目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急 动员 | 展示通知应急组织，动员应急响应人员的能力 | 责任方采取系列举措，向应急响应人员发出警报，通知或动员有关应急响应人员各就各位；及时启动应急指挥中心和其他应急支持设施，使相关应急设施从正常运转状态进入紧急运转状态 |
| 2 | 指挥和控制 | 展示指挥、协调和控制应急响应活动的能力 | 责任方具备应急过程中控制所有响应行动的能力。事故现场指挥人员和应急组织、行动小组负责人都应按应急预案要求，建立事故指挥体系，展示指挥和控制应急响应行动的能力 |
| 3 | 事态 评估 | 展示获取事故信息，识别事故原因和致害物，判断事故影响范围及其潜在危险的能力 | 要求应急组织应具备通过各种方式和渠道，积极收集、获取事故信息，评估、调查人员伤亡和财产损失、现场危险性以及危险品泄漏等有关情况的能力；具备根据所获信息，判断事故影响范围，以及对公众和环境的中长期危害的能力；具备确定进一步调查所需资源的能力；具备及时通知场外应急组织的能力 |
| 4 | 资源 管理 | 展示动员和管理应急响应行动所需资源的能力 | 要求应急组织具备根据事故评估结果，识别应急资源需求的能力，以及动员和整合内外部应急资源的能力 |
| 5 | 通讯 | 展示与所有应急响应地点、应急组织和应急响应人员有效通讯交流的能力 | 要求应急组织建立可靠的主通讯系统和备用通讯系统，以使与有关岗位的关键人员保持联系 |
| 6 | 应急 设施 | 展示应急设施、装备及其他应急支持资料的准备情况 | 要求应急组织具备足够应急设施，且应急设施内装备和应急支持资料的准备与管理状况能满足支持应急响应活动的需要 |
| 7 | 警报与紧急公告 | 展示向公众发出警报和宣传保护措施的能力 | 要求应急组织具备按照应急预案中的规定，迅速完成向一定区域内公众发布应急防护措施命令和信息的能力 |
| 8 | 应急响应人员安全 | 展示监测、控制应急响应人员面临的危险的能力 | 要求应急组织具备保护应急响应人员安全和健康的能力，主要强调应急区域划分、个体保护装备配备、事态评估机制与通讯活动的管理 |
| 9 | 警戒与 治安 | 展示维护警戒区域秩序，控制交通流量，控制疏散区和安置区交通出入口的组织能力和资源 | 要求责任方具备维护治安、管制疏散区域交通道口的能力，强调交通控制点设置、执勤人员配备和路障清理等活动的管理 |
| 10 | 紧急医疗服务 | 展示有关现场急救处置、转运伤员的工作程序，交通工具、设施和服务人员的准备情况，以及医护人员、医疗设施的准备情况 | 要求应急组织具备将伤病人员运往医疗机构的能力和为伤病人员提供医疗服务的能力 |
| 11 | 消防与 抢险 | 展示采取有效措施控制事故发展，及时扑灭火源的能力 | 要求应急组织具备采取针对性措施，及时组织扑灭火源，有效控制事故的能力 |
| 12 | 撤离与 疏散 | 展示撤离、疏散程序以及服务人员的准备情况 | 要求应急组织具备安排疏散路线、交通工具、目的地的能力以及对疏散人员交通控制、引导、自身防护措施、治安、避免恐慌情绪的能力并对人群疏散进行跟踪、记录 |

7.2.2演练范围与频次

本厂范围内每年至少一次。

7.2.3演练组织

按照应急预案，由指挥中心统一组织，具体事宜由环安办负责实施。

7.2.4应急演练的评价、总结与追踪

（1）应急演练的评价

演练评价是指观察和记录演练活动、比较演练人员表现与演练目标要求，并提出演练发现的问题。演练评价的目的是确定演练是否达到演练目的要求，检验各应急组织指挥人员及应急响应人员完成任务的能力。要全面、正确地评价演练效果，必须在演练覆盖区域的关键地点和各参演应急组织的关键岗位上，派驻公正的评价人员。评价人员的作用主要是观察演练的进程，记录演练人员采取的每一项关键行动及其实施时间，访谈演练人员，要求参演应急组织提供文字材料，评价参演应急组织和演练人员的表现并反馈演练发现。

应急演练评价方法是指演练评价过程中的程序和策略，包括评价组成方式、评价目标与评价标准。评价目标是指在演练过程中要求演练人员展示的活动和功能，可与演练目标相一致。评价标准是指供评价人员对演练人员各个主要行动及关键技巧的评判指标，这些指标应具有可测量性。

（2）应急演练总结与追踪

演练结束后，进行总结与讲评是全面评价演练是否达到演练目标、应急准备水平及是否需要改进的一个重要步骤，也是演练人员进行自我评价的机会。演练总结与讲评可以通过访谈、汇报、协商、自我评价、公开会议和通报等形式完成。

策划小组负责人应在演练结束规定期限内，根据评价人员演练过程中收集和整理的资料，以及演练人员和公开会议中获得的信息，编写演练报告并提交给有关政府部门。演练报告是对演练情况的详细说明和对该次演练的评价。演练报告中应包括如下内容：

①本次演练的背景信息，含演练地点、时间、气象条件等；

②参与演练的应急组织；

③演练情景与演练方案；

④演练目标、演练范围和签订的演练协议；

⑤应急情况的全面评价，含对前次演练不足项在本次演练中表现的描述；

⑥演练发现与纠正措施建议；

⑦对应急预案和有关执行程序的改进建议；

⑧对应急设施、设备维护与更新方面的建议；

⑨对应急组织、应急响应人员能力与培训方面的建议。

追踪是指策划小组在演练总结与讲评过程结束之后，安排人员督促相关应急组织继续解决其中尚待解决的问题或事项的活动。为确保参演应急组织能从演练中取得最大益处，策划小组应对演练发现进行充分研究，确定导致该问题的根本原因、纠正方法、纠正措施及完成时间，并指定专人负责对演习中发现的不足项和整改项的纠正过程实施追踪，监督检查纠正措施的进展情况。

8奖惩

8.1奖励

在突发性环境污染事件应急救援工作中，有下列表现之一的小组和个人，依据公司有关规定给予奖励。

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的；

（2）防止或抢救事件灾难有功，使公司财产免受损失或者减少损失的；

（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

8.2责任追究

在突发性环境污染事件应急工作中有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情况和危害后果，由公司给予行政处分。属于违反治安管理行为的，由公司提交公安机关依照有关法律法规的规定予以处罚。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不按照规定制定事件应急预案，拒绝履行应急准备义务的；

（2）不按照规定报告、通报事件灾难真实情况的；

（3）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的；

（4）盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的；

（5）阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的；

（6）散布谣言，扰乱社会秩序的。

9保障措施

9.1通信与信息保障

公司应建立有线、无线相结合的基础应急通信系统，并大力发展视频远程传输技术，保障通信畅通。同时，提供与应急工作相关的单位和人员的通信联系方式和方法。

公司应急救援指挥部、赣州市生态环境局、赣州市石城生态环境局等单位保持畅通的通信。

公司应急救援指挥部成员单位之间建立应急专线电话，指挥部成员、指挥部办公室人员的住宅电话和手机作为备用联系方案，移动电话必须保证24小时开机。公司传真机24小时开机，专人及时处理传真。

公司应急救援指挥部及办公室、应急救援指挥机构以及现场应急救援指挥部建立专线通信联系，通过有线电话、移动电话等通信手段，保证通信联系畅通。

现场应急救援指挥部与事故现场的通信联系也须在灾害事故发生后第一时间建立起来。

9.2应急队伍保障

按照《突发环境污染事故应急预案》要求，建设好公司抢险救援辅助队伍，随时做好处理重特大事故的准备。同时，加强应急队伍的业务培训和应急演练，增加员工应急能力；加强与其它企业的交流与合作，不断提高应急队伍的素质和能力，与专业救护队签订救援协议。

9.3应急装备保障

（1）完善、提升公司应急救援装备保障系统，形成全方位抢险救援装备支持和保障。

（2）建立健全公司应急救援装备材料库，储备灭火器、沙箱、防护器具等必需救灾装备及物资。

（3）物资部与生产厂家建立良好的合作伙伴关系，保证应急救援时，急需的装备能及时购买到货。

9.4经费保障

财务部为公司应急救援工作提供资金保障。经费从安全费用中划拨一部分作为应急救援经费，保证专款专用，并能随时取出。

9.5其他保障

（1）交通运输保障

公司内各单位必须保证运送人员和救援物资的运输车辆的应急使用。

事故救援和医疗救护车辆配备专用警灯、警笛，发生特别重大事故后，请地方政府及时协调对事故现场进行交通管制，开设应急救援特别通道，在保证安全的前提下，不受交通信号的限制，最大限度地赢得抢险救灾时间。

（2）救援医疗保障

公司与附近医院达成协议，医院为事故提供医疗救护方面的技术支持。

公司发生事故时，医院负责在第一时间抢救、急救遇险人员，并为公司相关人员做好医护检查。

（3）治安保障

发生事故后，由公安和保卫等人员维护事故现场的秩序和道路交通。

无关人员不准进入事故现场。

（4）技术支持

公司成立应急救援技术组，为事故处理提供技术支持。

①对事故发生第一时间反应，在实施具体救援工作同时，联系其他救援组织。

②第一时间采用当地资源，组织自救。

③第一时间组织人员避险。

④对最容易救助的对象优先救助。

10预案的评审备案发布和更新

（1）评审要求

组织专家和可能受影响的居民代表、单位代表，对环境应急预案及其相关文件进行评议和审查，必要时进行现场查看核实，以发现环境应急预案中存在的缺陷，为企业审议、批准环境应急预案提供依据而进行的活动。

（2）备案时间及部门

预案经评审完善后，由公司总经理签署发布，并报环保主管部门备案。

（3）发布时间、抄送的部门

预案发布时间：修改完善后确定。

（4）更新计划与及时备案

公司应根据自身内部因素（如公司改、扩建项目等情况）和外部环境的变化及时更新应急预案，至少每三年更新一次，并进行评审、发布并及时备案。有下列情形之一的，应对应急预案修订：

①生产工艺或危险源发生变化（包括危险源的种类、数量、位置）；

②周围环境或敏感点发生变化；

③应急演练评价、应急处置中发生存在不符合项；

④法律、法规发生变化。

⑤生态环境部门或公司认为需要适时修订的其他情形；

11预案的实施和生效时间

预案实施时间：预案发布后，经学习了解后开始实施和生效。应急预案更新后应及时在全厂范围内公布，并通知原备案部门。

二、石城县客家再生资源有限公司突发环境事件风险评估报告

石城县客家再生资源有限公司

突发环境事件风险评估报告

石城县客家再生资源有限公司

2020年6月

# 1 前言

环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。在评估中把事故引起厂界内外人群的伤害、环境质量的恶化以及防护作为评价重点，关注事故对厂界内外环境的影响。

为了贯彻落实“十四五”环境风险防范任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防范能力提供切实指导，为生态环境部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，生态环境部门于2018年2月5日出台了《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。于2015年1月8日出台了《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号），并于2016年12月环境保护部发布了关于发布《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的公告。

石城县客家再生资源有限公司为了落实环保部环境安全达标建设工作要求，积极采取自纠方式，根据关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4号）等，石城县客家再生资源有限公司汽车拆解场需开展环境风险评估，通过分析企业各类事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别环境危害因素，分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定环境风险等级。

# 2 总则

## 2.1 编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵以下原则开展环境风险评估工作：

1、环境风险评估工作应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

2、环境风险评估过程中应贯彻执行环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险情况，明确环境风险防控措施。

## 2.2 编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订，2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年修订）；

（6）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日实施）；

（7）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日实施）；

（8）《危险化学品名录2015版》（2015年5月1日实施）；

（9）《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号），2021年1月1日施行。

（10）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号；

（11）《突发环境事件应急管理办法》（2015年6月5日实施）；

（12）《突发环境事件信息报告办法》（2011年5月1日实施）；

（13）《江西省突发事件应对条例》（2013年9月1日施行）；

（14）《江西省突发环境事件应急预案》，（赣府厅字〔2020〕93号），2020年12月18日；

（15）《赣州市突发环境事件应急预案》，2021年3月16日起实施。

（16）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（17）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（18）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（19）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；

（20）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（21）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（22）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

（23）《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）；

（24）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

（25）《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；

（26）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）；

（27）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办函[2014]34号）；

（28）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》（试行）(环办[2018]8 号);

（29）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。

## 2.3 企业突发环境事件风险评估程序

本企业环境风险评估的程序分为以下五个步骤：

1、收集资料，进行环境风险识别

2、可能发生突发环境事件及其后果分析

3、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析

4、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划

5、划定突发环境事件风险等级

# 3企业基本情况与环境风险识别

## 3.1 企业基本信息

### 3.1.1基本概况

石城县客家再生资源有限公司位于江西省赣州市石城县屏山镇长江村，厂区占地面积为36685m2（约55亩），略呈梯形状，项目总投资2440万元，其中环保投资近320万元。

表3.1-1  企业基本信息一览表

| 企业基本信息 | 单位名称：石城县客家再生资源有限公司 |
| --- | --- |
|  | 企业营业执照：91360735MA35FX0K2D |
|  | 法定代表人：朱兴才 |
|  | 项目所在地：石城县屏山镇长江村，中心地理坐标东经116°20′7.7″，北纬26°14′27.0″ |

### 3.1.2生产产品

回收拆解报废机动车，其拆解产物中可回收出售的部分均可视为项目的产品，主要为废钢铁、废有色金属、废塑料橡胶、废玻璃等。

### 3.1.3涉及环境风险的生产原料、辅料及产品

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152号），本项目危险物质见表3.1-2。

表3.1-2  涉及环境风险物质信息

| 风险物质 | 最大储存量（t） | 贮存方式 |
| --- | --- | --- |
| 废油 | 0.05 | 桶装 |
| 废尾气净化剂 | 0.01 | 桶装 |
| 废制冷剂 | 0.01 | 桶装 |
| 废旧铅蓄电池 | 0.2 | 库房堆存 |
| 液化气 | 0.6 | 瓶装 |

### 3.1.4生产设备

石城县客家再生资源有限公司主要生产设备见表3.1-2：

表3.1-3 项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磅 | 台 | 1 | 0-30T |
| 2 | 预处理平台 | 组 | 2 |  |
| 3 | 气囊处理设备 | 组 | 2 |  |
| 4 | 空调制冷液回收设备 | 组 | 2 |  |
| 5 | 车架剪切机 | 组 | 2 |  |
| 6 | 车辆压扁设备 | 组 | 2 |  |
| 7 | 总成拆解平台 | 套 | 2 |  |
| 8 | 精细拆解平台 | 套 | 2 |  |
| 9 | 电动单梁起重机 | 套 | 1 | 0-10T |
| 10 | 运输车 | 台 | 3 |  |
| 11 | 叉车 | 台 | 2 |  |
| 12 | 打包机 | 台 | 2 |  |

### 3.1.5 区域自然环境条件

本项目位于赣州市石城县屏山镇长江村，评价范围内无自然保护区、风景名胜区和生活饮用水水源地保护区等环境敏感区。

（1）地形 、 地貌 、 地质

石城县地质构造属华夏系和新华夏构造，境内出露的最老地层为震旦系，奥陶、志留、石灰、三迭、二迭、第三系等地层缺失，寒武系，泥盆系、侏儒系、第四系呈小块零星出露。地貌基本属于丘陵低山类型。由于受地质结构的控制，地貌分布有规律。两头大，中间小，略呈哑铃形。四周群山耸崎，峰恋重叠，连绵不断。中部及西部丘陵起伏，谷地穿插，琴江西岸地势捎低，境内最高峰为县城东南方和福建省宁化、长汀两县交界处的鸡公岽，海拔1389.9米，最低点是大由乡的桔子窝，海拔173米，地震基本烈度为6度，县内地貌大至分为三类：

1、侵蚀结构山地。主要公布于东北，西北和东南边缘，面积60.85万亩，约占全县土地面积的25.6%海拔高度在500米以上，山体岩性多为石英岩类，部分为花岗岩，植被较好。

2、剥蚀构造丘陵。面积128.11万亩，占全县土地面积的53.9%，分布于北部、中部和中南部为主的广泛地带，海拔高度一般为200~500米，山体岩性多为石英岩类，紫色泥页岩类和紫色砂砾岩类，植被较差。

3、构造剥蚀单斜盆地。海拔高度300米以下，山体岩性为石英岩类，紫色泥页岩类，紫色砂砾岩类和冲积物，主要分布在琴江河中下游河谷地带，面积为48.73万亩，占全县土地面积的20.5%，植被稀疏。

根据工程勘探报告，石城县汽车拆解厂工程场地岩土类可划分为素填土层、强风化粉沙质泥岩层和中风化粉沙质泥岩层。素填土层厚度0.40-19.60m，平均厚度9.56m；强风化泥质粉沙岩层厚度0.30-2.40m，平均厚度1.03m，地基承载力特征值300.0Kpa；中风化泥质粉沙岩层厚度2.40-7.90m，平均厚度5.45m，地基承载力特征值1300.0Kpa。

（2） 气象 、 水文

石城属于中亚热带季风湿润气候区，光热资源丰富，日照充足,雨量充沛，气候温和，无霜期长。气候特点是:四季分明,春季冷暖交往频繁，春夏之间阴雨霏霏，夏季降水集中，伏秋期间太阳辐射量大增，时有干旱发生，冬季不严寒，时有霜冻发生。其基本气象条件见表3.1-4。

表3.1-4 石城基本气象条件表

| 年平均日照时数 | 1912h | 年平均降雨量 | 1668.0mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 年平均气温 | 18.3℃ | 年平均蒸发量 | 1618.2mm |
| 历年极端年最高气温 | 41.2℃ | 年平均相对湿度 | 80% |
| 历年极端年最低气温 | -6.0℃ | 年平均风速 | 1.63m/s |
| 多年平均气压 | 1000hPa |  |  |

石城县天然水量充足，境内水系发达，河流密布。全县多年平均径流总量17.2亿立方米，但由于降雨分布不均，径流年际变化大，年内分配不均。据分析，多年4-6月径流量占年径流量的66.2%。由于地形地貌的原因，山区水资源丰富，丘陵、盆地水资源相对缺乏。

洪水特性：琴江流域洪水由暴雨形成，洪水出现季节与暴雨发生季节相一致。洪水最早出现在3～4月，但峰量不大。5～6月份为主要洪水季节，这两个月洪水出现次数约占洪水总次数的70%，并且在该时期往往造成峰高量大的大量级洪水。琴江石城以上河流由于比降大，洪水传播速度快，来势汹猛，陡涨陡落，洪水历时在一至二天左右。

### 3.1.6 环境功能区划

石城县客家再生资源有限公司位于江西省赣州市石城县屏山镇长江村，在石城县客家再生资源有限公司外围200米内，无居民区等环境敏感点，符合卫生及安全防护距离的要求。

根据项目所在地环境概况及敏感程度，该区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域噪声执行《声环境质景标准》（GB3096-2008）3类标准。排水受纳水体是琴江，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。土壤环境质量执行《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》。

## 3.2企业周边环境风险受体情况

表3.2-1  企业周边大气环境受体情况表

| 环境要素 | 编号 | 环境保护 对象名称 | 方 位 | 厂界最近距离（m） | 规 模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1 | 淘金坑 | 南 | 780 | 约10户30人 | 二类区 |
|  | 2 | 官桥头 | 东南 | 800 | 约20户60人 |  |
|  | 3 | 叫鸡石 | 西南 | 2300 | 约10户30人 |  |
|  | 4 | 岩子下 | 西南 | 2100 | 约15户45人 |  |
|  | 5 | 付株树下 | 西 | 2100 | 约15户45人 |  |
|  | 6 | 付井坑 | 西 | 1500 | 约15户45人 |  |
|  | 7 | 坝脑 | 西 | 1200 | 约20户60人 |  |
|  | 8 | 石下塘 | 西北 | 1300 | 约10户30人 |  |
|  | 9 | 龚坊 | 西北 | 1250 | 约10户30人 |  |
|  | 10 | 长江 | 北 | 830 | 约100户300人 |  |
|  | 11 | 桥头 | 东北 | 1200 | 约10户30人 |  |
|  | 12 | 虎背 | 东北 | 1200 | 约30户90人 |  |
|  | 13 | 长江村散户 | 东北 | 570 | 约15户45人 |  |
| 地表水环境 | 琴江 |  | 西面 | 1030 | 中河 | Ⅲ类水体 |
| 地下水环境 | 厂址所在区域 |  | — | — | — | GB/T14848-93 Ⅲ类 |
| 声环境 | 厂界 |  |  | 厂界1m |  | 3类区 |

## 3.3环境风险识别

### 3.3.1风险物质识别

据《危险化学品重大危险源识别》，功能单元内存在一种以上危险物质时，如果该单元的多种并存危险物质q/Q值之和大于等于1，则属于重大危险源。其计算公式如下：

Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+………+qn/Qn

式中：q1，q2……qn—每种危险物质实际存在量（t）；

Q1，Q2……Qn—与各种物质相对应的生产场所或贮存区的临界量（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录A所界定的有毒危险性物质、易燃危险性物质和爆炸危险性物质的重大危险源识别，本项目危险物质见表3.3-1。

表3.3-1  涉及环境风险物质信息

| 危险品名称 | 厂内最大储量（t） | 临界量（t） | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废油 | 0.05 | 2500 | 0.00002 |
| 废尾气净化剂 | 0.01 | 50 | 0.0002 |
| 废制冷剂 | 0.01 | 50 | 0.0002 |
| 废旧铅蓄电池 | 0.2 | 50 | 0.004 |
| 液化气 | 0.6 | 10 | 0.06 |
| 合计 |  |  | Q=0.06442 |

3.3.2三废风险识别

项目实行雨污分流，雨水（初期雨水除外）通过雨水管道排入琴江。在生产过程中产生的污染物主要有废水、废气、固体废弃物等，废气主要为金属粉尘颗粒物和非甲烷总烃，根据项目环评及验收内容，项目粉尘均为达标排放，对外界环境影响较小，在可接收范围内，项目污染物生产情况具体如下：

表3.3-2  三废环境风险产物汇总表

| 类别 | 项目 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 排放量 |  |
| 废水 | 废水量 | m3/a | 804.5 | 804.5 | 经厂区污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级标准外排 |
|  | COD | t/a | 0.268 | 0.08 |  |
|  | BOD5 | t/a | 0.138 | 0.016 |  |
|  | 氨氮 | t/a | 0.019 | 0.012 |  |
|  | SS | t/a | 0.235 | 0.012 |  |
|  | 石油类 | t/a | 0.007 | 0.004 |  |
| 废气 | 拆解粉尘 | t/a | 0.24 | 0.24 | 无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级排放标准中相关限值要求 |
|  | 非甲烷总烃 | t/a | 0.48 | 0.48 |  |
|  | 食堂油烟 | kg/a | 5.04 | 2.02 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求 |
| 噪声 | 噪声 | dB(A) | 70~95 |  | / |
| 固废 | 废油液 | t/a | 23.52 | / | 委托有资质单位处置 |
|  | 安全气囊 | t/a | 10 | / | 外售 |
|  | 制冷剂（氟里昂） | t/a | 4 | / | 委托有资质单位处置 |
|  | 蓄电池 | t/a | 24 | / | 委托有资质单位处置 |
|  | 含铅部件、含汞开关 | t/a | 7.24 | / | 委托有资质单位处置 |
|  | 尾气催化剂 | t/a | 5.2 | / | 委托有资质单位处置 |
|  | 含多氯联苯的废电容器 | t/a | 7.04 | / | 委托有资质单位处置 |
|  | 残渣 | t/a | 14.28 | / | 外售可回收利用企业 |
|  | 隔油沉淀池产生废油和污泥及拆解过程沾上油污的手套和抹布等 | / | / | / | 委托有资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 6 | / | 集中收集后委托环卫部门清运 |

### 3.3.3风险单元识别

表3.3-3 项目风险单元识别一览表

| 功能单元 | 事故类型 | 事故原因 | 危险物质向环境转移的可能途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险废物储存设施 | 危险废物等外泄 | 桶破裂，电池外壳破裂等 | 挥发物质直接进入大气环境中，其他有毒物质渗入土壤及地下水等 |
| 环保设施 | 废水泄漏 | 污水处理站池体、废水管道破裂 | 废水泄漏进入雨水沟，经雨水管道进入地表水体等 |
| 生产车间 | 车间火灾 | 操作不当等原因引发火灾；有机溶剂等泄露等造成的人员及环境危害 | 火灾引发的衍生物质进入大气，消防废水进入地表水、地下水 |

### 3.3.4危险化学品重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录A，项目无重大危险源。

## 3.4生产工艺

### 3.4.1企业生产工艺

1、报废机动车回收存储

收购的报废汽车进行检查和登记。检查报废汽车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，应采用适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。对报废汽车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签。

报废汽车在报废汽车存储场存储，使用框架结构对报废汽车进行叠放，达到方便装卸要求。待拆解的汽车存储期不超过三个月且避免侧放、倒放。有漏液现象的报废汽车及时拆解，存放时间不超过三天。存储场必须硬化，雨天有遮雨设施，周围设置排水沟和管网，初级雨水收集到集水池中进行隔油处理后排入厂区污水处理站处理。

2、报废机动车回收拆解工艺流程

（1）工艺流程图

报废汽车拆解工艺流程下图3.4-1。

图3.4-1报废汽车拆解工艺流程图

（2）工艺说明

汽车拆解在全封闭式拆解车间进行，根据汽车拆解的特点，本项目的工艺主要包括预处理、拆解分类和处置、压实三个环节。废旧汽车到每个拆解工位采用叉车进行输送，工艺介绍如下：

（1）报废汽车预处理

a、拆除蓄电池，拆除液化气罐；

首先鉴别蓄电池是否可用，如不可用则区分是因为能量耗尽还是因为破碎或者泄露，把能量耗尽的电池和破碎的电池分别装入不同的容器存放；如果电池仍可用，则拆下之后与不能使用的电池分开存放，并注意防雨防冻。

蓄电池及液化气罐均由人工进行拆解。

b、拆除安全气囊并引爆；

安全气囊拆除：戴好防护手套和防护镜，拆卸方向盘两侧盖板，小心地拿开气囊组件，用螺丝刀将黑色的塑料锁片向外拨开，并且小心地逆时针旋转发生器—传感器直到发生器—传感器座同方向盘配合槽对齐。轻轻地将发生器—传感器从方向盘接口处拿出。

拆除下的安全气囊送至安全气囊引爆罐引爆，安全气囊引爆工艺说明：项目采用将安全气囊组件拆除后再引爆的方式，典型的气囊系统包括二个组成部分：探测碰撞点火装置(或称传感器)，气体发生器的气囊(或称气袋)。安全气囊的引爆过程如图3.4-2所示：

图3.4-2 安全气囊引爆过程图

充气剂为叠氮化钠(NaN3)，在近乎爆炸的化学反应快速发生的同时，会产生大量无害的以氮气为主的气体，将气囊充气至饱满的状态。同时在充气剂点燃的过程之中，点火器总成中的金属网罩可冷却快速膨胀的气体，随即气囊可由设计好的小排气口排气，排出的气体主要成分为氮气，对空气环境影响较小。引爆后的安全气囊不再具有环境风险，可作为一般尼龙材料外售。

c、使用专用工具和容器排空和收集车内的废液；

项目采用废油液回收机对报废汽车进行废油液回收，该回收转运装置包括用于收集废油的箱体以及用于防止废油飞溅的取油罩，箱体通过导油管与取油罩相连，取油罩中设有用于钻开废油油箱的钻头，钻头与为其提供动力的动力装置连接，钻头的内部设有气压平衡通道，气压平衡通道的一端延伸至钻头的顶部，另一端与管件相连通，管件从钻头壁穿出并与外界大气相连通，钻头的顶部还设有用于打开或关闭气压平衡通道的封闭件，封闭件与控制其打开或关闭的控制器连接，导油管中还设有滤网，箱体上还设有出油口。排出的废油液分种类收集后用专用的容器存储（汽油储存于汽油桶中，每个油桶容积200L、直径80cm、高120cm），存留在报废汽车中的各种废液应抽空并分类回收，各种废液的排空率不低于90%。

d、用专门设备回收汽车空调制冷剂。

采用冷媒回收机对报废汽车空调制冷剂进行回收，先进行管路连接及操作，回收前将软管中的空气排尽。按设备的操作提示结束回收操作。按制冷剂的类型分类回收，分别归入各贮存箱。因被污染或其他原因不能确定其成分而不能净化利用的制冷剂，应用带有文字标识的储罐储存，不得排放到大气中。

（2）报废汽车总体拆解

预处理后的报废汽车，首先将报废汽车固定、按照下列顺序进行拆解：

拆下油箱；

拆除机油滤清器；

拆除玻璃；

拆除含多氯联苯的废电容器和尾气净化剂；

拆除包含有毒物质的部件（含有铅、汞、镉及六价铬的部件）；

拆解含汞开关注意不要弄破装汞的囊，拆解后的含汞开关储存在防漏密闭容器。

拆除催化转化器及消声器、转向锁总成、停车装置、倒车雷达及电子控制模块；

拆除车轮并拆下轮胎；

拆除能有效回收的含金属铜、铝、镁的部件；

拆除能有效回收的大型塑料件（保险杠、仪表板、液体容器等）；

拆除橡胶制品部件；

其次，拆开车身与底盘连接的全部电线、管路连接；拆开车身与底盘连接的转向传动、变速操纵件、离合器操纵件、油门操纵件等各种连接件的连接。车身与底盘连接的全部连接零件后，将车身吊至车身总成拆卸工段，底盘送至地盘架。

然后，拆卸淋水箱、空滤器、消声器等零部件分别送至各自贮存处；拆卸全部车轮总成，送至车轮分解处；拆卸底盘上部的变速操纵件、离合器操纵件、制动操纵件、油门操纵件等各种零件；拆卸传动轴，送至传动轴分解处；拆卸发动机、变速箱总成上与其它总成及零部件连接的电路、气路管件、油路管件、进气管、排气管；拆卸发动机及变速箱总成安装固定零部件及固定件，将发动机及变速箱总成，送到发动机及变速箱总成拆卸工段。

最后，拆卸底盘全部管路（气管、油管、水管），按照材料种类（钢、铜、塑料）分别送至各自料箱；拆卸后桥及后悬架合件，送至后桥及后悬架合件总成拆卸工段；拆卸前桥及前悬架合件，送至前桥及前悬架合件总成拆卸工段；拆卸余下的零部件，送至各自贮存处。余下车架总成吊至车架总成拆卸工段。

废油、破损蓄电池废液等废油液由专门的技术人员采用专用收集装置（抽油机、抽液机）进行收集，收集的废油液分类存储在特制的密封容器内。

（3）压实

机械处理阶段主要是对拆解下的废钢、驾驶室、汽车大梁分别进行剪断、挤压打包、压扁等处理。

（4）存储和管理

①应使用各种专用密闭容器存储废液，防止废液挥发，并交给合法的废液回收处理企业。

②拆下的可再利用零部件应在室内存储。

③对存储的各种零部件、材料、废弃物的容器进行标识，避免混合、混放。

④对拆解后的所有的零部件、材料、废弃物进行分类存储和标识，含有害物质的部件应标明有害物质的种类。

⑤容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的存储装置应防爆，并对其进行日常性检查。

⑥拆解后废弃物的存储应严格按照GB 18599和 GB 18597标准要求执行。

⑦各种废弃物的存储时间一般不超过一年。

⑧固体废弃物应交给符合国家相关标准的废物处理单位处理，不得焚烧、丢弃。

⑨危险废物应交由具有相应资质的单位进行处理处置。

（5）拆解深度

本项目仅涉及到汽车的拆解，各种物质基本上不进行进一步的拆分和处置，具体如下：

①发动机根据行业相关规定，从汽车上拆除下来后，首先在发动机机体上开一个至少10cm2的孔，保证其不能被再回收利用，然压扁。

②变速器、离合器、传动轴和汽车悬架等拆除后，用剪切的方式将其破坏为废钢。

③蓄电池、尾气净化装置和各种电器从汽车上拆除后，不再进行拆解，将尽快出售给有资质的单位进行处理。

④拆解下的油箱、淋水箱、油管等零部件不进一步清洗。。

### 3.4.2主要污染物产排情况

（1）废气污染源及其污染物排放情况

项目废气包括拆解粉尘、氟利昂和食堂油烟等，具体分析如下：

拆解粉尘：在拆解过程中，乙炔切割过程汽车压件被切割位置的受热金属熔化，由于局部的高温作用部分金属离子直接以气态形式进入空气中，金属离子成颗粒物，由此产生的少量乙炔切割粉尘将对环境空气产生一定影响；剪断、粉碎过程由于机械作用使依附在加工物料表面的灰尘、铁锈等脱离逸散到空气中的产生的粉尘，其主要污染物为颗粒物，产生的金属粉尘数量约为0.24t/a。本项目在拆解车间设集中引风装置，废气经车间通风后无组织排放，风机风量为3000m3/h，粉尘的排放浓度约为0.83mg/m3、粉尘的排放速率为0.1kg/h（拆解过程按2400h/a计）。

氟利昂：部分车辆的制冷剂中有氟利昂（CF2CL2），但这些车辆所占的比例小。在正式拆解前，用专用的汽车制冷剂收集装置收集到密闭的容器中进行储存，遇到含有氟利昂的制冷剂时，操作过程中会有氟利昂泄露到空气中，但数量极少，经大气稀释扩散后排放。根据《蒙特利尔议定书》规定，我国于2010年1月1日起全面禁用氟利昂物质，在汽车生产、制造、维护行业中，氟利昂将随着其更新换代而被淘汰，届时这种污染物将进一步减少。回收后的氟利昂送有资质的单位进行处置。

食堂油烟：本项目定员20人，油烟产生量为5.04kg/a，经油烟净化设施处理后油烟的排放量为2.02kg/a，浓度为0.84mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。

车间有机废气（非甲烷总烃）：在排空各类存放在报废汽车中的各种废液时，未能达到100%的排空率，残留在报废汽车中的各种废液挥发产生的废气，将以无组织形式散落在车间内，其主要成分为非甲烷总烃，根据《报废汽车回收拆解企业技术规范》(GB 22128--2008)，各种废液的排空率不得低于90%，本项目取最低值，则各类废液的残留量为2.4t/a，挥发量按20%计算，则非甲烷总烃的产生量为0.48t/a，产生速率为0.2kg/h。

项目大气污染物产生及排放情况见表3.4-2。

表3.4-2  项目大气污染物产生及排放情况一览表

| 源编号 | 产生情况 |  | 排放浓度 |  | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 | 浓度 | 产生量 | 浓度 |  |
| 拆解粉尘 | 0.24t/a | -- | 0.24t/a | -- | 车间通风后无组织排放 |
| 氟利昂 | 极少量 | 无组织排放，产生浓度难以确定 | 极少量 | 无组织排放，产生浓度难以确定 | 经大气稀释扩散后排放 |
| 食堂油烟 | 5.04kg/a | 2.1mg/m3 | 2.02kg/a | 0.84mg/m3 | 设置油烟净化器处理 |
| 非甲烷总烃 | 0.48t/a | -- | 0.48t/a | -- | 无组织排放 |

（2）废水污染源及其污染物排放情况

本项目产生的废水主要为地面冲洗水、生活污水和初期雨水。

①员工生活污水

项目生活污水产生量2.19m3/d，即657.6m3/a，废水中的主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS，生活污水经化粪池处理后排入厂区污水处理站处理。

②地面冲洗废水

车间地面冲洗废水产生量为为146.9m3/a。类比同类报废汽车回收拆解企业废水水质，废水中的主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类，经隔油处理后排入厂区污水处理站处理。

③初期雨水

本项目报废机动车临时储存场、拆解车间、固废临时储存间必须进行了地面硬化且四周设置了截排水沟及管网。同时，在降雨日，公司采用塑料薄膜对报废汽车进行遮盖挡雨；拆解车间和固废临时储存间均有房顶进行遮雨。由此判断，项目厂区内雨水废油污染物较少。本项目拆解场地和报废汽车临时存储区总面积约为10660m2。

雨水量可按下式进行计算:

Q=ψ·q·F

式中：

Q—径流雨水量；

ψ—径流系数，取0.9；

q—设计暴雨强度（L/S·hm2,）；

F—汇水面积(hm2）；

暴雨强度公式为：

q=900(1+0.60lgP)/t0.544

式中：P—设计重现期，取2年；

t—降雨历时，单位：分钟；

按暴雨初期15分钟收集的雨水量计算，由公式计算可得，本项目厂区初期雨水量为233.6m3/次。为避免地面散落的油污等随雨水外排，项目应设置容积为250m3初期雨水池。初期雨水收集后经隔油沉淀池处理排入厂区污水处理站处理后外排，最终排入琴江。由于一年的初期雨水产生量具有不确定性，因此，本评价不进行污染物统计，仅提出防治要求。

综合以上分析，本项目废水经厂区污水处理站(处理工艺为“隔油池+调节池+接触氧化池+沉淀池+消毒池”工艺)处理后外排。外排废水总量804.5m3/a，废水中污染物SS为15mg/L、COD为100mg/L、BOD5 为20 mg/L、氨氮为15mg/L、石油类5mg/L，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级标准，总计排放污染物SS为0.012t/a、COD为0.08t/a、BOD5 为0.016t/a、氨氮为0.012t/a、石油类0.004t/a。

表3.4-3   项目废水污染物产生情况汇总

| 污染源名称 | 产生量(m3/a) | 污染因子 | 源强 (mg/L) | 混合浓度(mg/L) | 治理措施 | 外排浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面冲洗废水 | 146.9 | SS COD BOD5 氨氮 石油类 | 700 260 40 20 50 | SS:291mg/L COD:333mg/L BOD5:171mg/L NH3-N:25mg/L 石油类:9mg/L | 厂区污水处理站，隔油池+调节池+接触氧化池+沉淀池+消毒池) | SS:15mg/L COD:100mg/L BOD5:20mg/L NH3-N:15mg/L 石油类:5mg/L | 外排废水总量 804.5m3/a 污染物排放量 SS:0.012t/a COD:0.08t/a BOD5:0.016t/a NH3-N:0.012t/a 石油类:0.004t/a |
| 生活污水 | 657.6 | SS COD BOD5 氨氮 | 200 350 200 25 |  |  |  |  |

（3）噪声产生状况

本项目产生的噪声源较多，主要是拆解车间中部的剪切区，噪声主要来源于剪铁机、打包机及吊车、牵引车、叉车、装载机、风机等，噪声值约在70~95 dB（A），企业拟对高噪声设备安装隔声罩，采取防振降噪措施，降低生产噪声对周围环境的影响。主要噪声源及其噪声强度见表3.4-4。

表3.4-4   主要噪声源及其源强一览表   单位：dB（A）

| 噪声源设备 | 数量 | 噪声声级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剪铁机 | 3 | 90～95 | 间断 |
| 打包机 | 2 | 70～80 | 间断 |
| 吊车 | 2 | 70～80 | 间断 |
| 牵引车 | 2 | 75～85 | 间断 |
| 叉车 | 2 | 75～85 | 间断 |
| 装载机 | 2 | 75～85 | 间断 |
| 安全汽囊引爆装置 | 1 | 80～85 | 间断 |
| 风机 | 1 | 80～85 | 连续 |

项目产生的噪声源均为间断性声源，噪声的产生具有一定的突发性。项目实行一班工作制，产生噪声的时段仅在白天。

本项目噪声源主要为各机械设备。评价中建议项目单位对噪声设备采取如下治理措施：

① 设备选型：建议在满足生产要求的前提下，尽量选用低噪声设备；

② 合理布局：将高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响；

③项目在厂区内部、项目边界等处尽可能加强绿化，合理配置绿化植物，四周种植树木花草可有效降低噪声强度。

④加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。

采取以上降噪措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。达标排放。

（4）固体废弃物产生状况

①固体废物的产生及处置

汽车拆解由于其行业特征的原因，产生大量的固体物质，其中大部分以目前的技术经济水平是可以利用的，少部分固体由于处理成本较高，目前回收利用不经济；还有少部分需要作为危险废物，委托有相关资质的单位进行处理。

项目固废包括两类，分别为一般工业固体废弃物和危险废物。其中，一般工业固体废弃物分为可回收固体废物和不可利用固体废物，可回收固体废物包括有钢、铁、铝、铜、镁、钛、锌等金属和塑料、橡胶、玻璃、陶瓷等非金属。项目危险废物包括有废油液、氟利昂等。此外，还包括生活垃圾，产生量按每人每天1kg计，项目劳动定员20人，生活垃圾产生总量为20kg/d、6t/a。

项目固体废物产生及处置情况见表3.4-5。

表3.4-5 项目固体废物产生及处置情况一览表

| 名称 | 产生量（t/a） | 来源、成分 | 处置、利用方式 | 固废性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢铁 | 1668 | 钢主要产生于车门、发动机罩、车架纵横梁、车厢纵横梁、车轮、刹车盘等处的属高强度钢；产生于排气系统、防撞弓形梁、保险杠、后挡板、发动机支架等不锈钢。 铁主要是含碳量2.11%~6.69%的碳铁合金，占汽车拆解产生的金属总量的50%以上 | 外售各钢铁回收企业 | 一般工业固体废物 |
| 有色金属 | 208.8 | 主要是产生于保险杆、发动机罩、车门、行李箱、车身面板、车轮轮辐、轮外饰罩、制动器总成的保护罩、消声罩、防抱制动系统、热交换器、车身构架、座位、车厢地板、仪表板、散热器、分水管、滤清器芯、管接头和化油器等的普通黄铜、座椅骨架、轮圈、仪表盘骨架、转向盘、变速器壳、离合器壳、缸盖、进气歧管、车门框架等，目前用量较小，由于镁的合金的使用能减轻车声重量、发动机连杆、发动机气门、气门座圈、排气系统零部件、悬架弹簧、扭力簧、气门弹簧、车轮、车身外板等，用量较小。 | 分类外售各相关企业 | 一般工业固体废物 |
| 塑料 | 204 | 主要是产生于水箱面罩栅板、百叶窗、后视镜外壳、尾灯罩、仪表板的ABS；产生于保险杆、仪表板，栅板面罩、内外小饰件的PP；产生于挡板、油箱盖的PBT；产生于挡板、轮罩、气管格栅的PA；产生于轮罩的PPO；产生于保险杆、车门、车灯、挡泥板的PC；产生于仪表板、轮罩、挡板的PVC；产生于端面饰板、保险杠软面板、挡泥板、翼子板、车门、减震器的RIM-PU；产生于发动机罩、行李箱盖、顶盖的FRP。另外，散热器的水室和燃油箱也有是塑料制成的。 | 外售各塑料回收企业 | 一般工业固体废物 |
| 玻璃 | 74.4 | 主要产生于车灯、反射镜及车窗。 | 外售玻璃回收企业 | 一般工业固体废物 |
| 引爆后的安全气囊 | 10 | 尼龙织布，产生于自制的引爆铁箱 | 外售尼龙织布回收企业 | 一般工业固体废物 |
| 橡胶 | 76.8 | 主要产生于轮胎、管道、减震件、防尘罩、胶带、油封绝缘片和密封条。 | 外售各橡胶回收企业 | 一般工业固体废物 |
| 蓄电池 | 24 | 含有铅，但蓄电池仅进行拆除，不进行拆解。因此，该部分的铅均随蓄电池回收利用，不单独产生。 | 委托有资质单位处置 | 危险废物 |
| 电容器 | 7.04 | 主要产生于汽车电瓶处，含有多氯联苯 | 委托有资质单位处置 | 危险废物 |
| 尾气净化剂 | 5.2 | 主要产生于汽车排气管，含尾气净化剂。 | 委托有资质单位处置 | 危险废物 |
| 含铅部件、含汞开关 | 7.24 | 主要为汽车各控制开关等 | 委托有资质单位处置 | 危险废物 |
| 制冷剂 | 4 | 产生于汽车空调，含有氟利昂。 | 委托有资质单位处置 | 危险废物 |
| 废油液 | 23.52 | 主要产生于发动机、气缸等。废油液包括有：汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、制动液、防冻剂、防爆剂等 | 委托有资质单位处置 | 危险废物 |
| 隔油沉淀池产生废油和污泥及拆解过程沾上油污的手套和抹布等 | 隔油沉淀池污泥产生量：1； 拆解过程沾上油污的手套和抹布等：一定量 | 隔油沉淀池废油和污泥、拆解过程沾上油污的手套和抹布等含有废油 |  | 危险废物 |
| 残渣 | 14.28 | 产生于报废汽车车身、总成在剪切过程中 | 外售 | 一般工业固体废物 |
| 生活垃圾 | 6 | 委托当地环卫部门处置 | 垃圾填埋场 | 生活垃圾 |

②危险废物临时储存场所要求

汽车拆解过程中会产生废油液、蓄电池等危险废物及含有危险物质的固体废物，参照《危险废物贮存污染控制标准》GBl8597-2001，对项目产生危险废物的贮存、处置场所采取防火、防渗、硬化地面等措施，危废暂存间分隔成6个小间分类别存储危险废物，存储期小12个月。详见表3.4-6。

表3.4-6 项目危险废物贮存、处置情况一览表

| 危险废物名称 | 收集场所 |
| --- | --- |
| 蓄电池 | 专用容器收集蓄电池 |
| 废油液 | 专用容器收集 |
| 尾气净化装置（含尾气净化剂） | 用专用塑料容器分类收集 |
| 含铅部件和含汞开关 | 置于危废暂存间 |
| 电容器（含有多氯联苯） | 置于危废暂存间 |
| 制冷剂（含氟利昂） | 专用密封容器收集 |

③固废的存储与管理

a、应使用各种专用密闭容器存储废液，防止废液挥发，并交给合法的废液回收处理企业；

b、对存储的各种零部件、材料、废弃物的容器进行标识，避免混合、混放；

c、对拆解后的所有的零部件、材料、废弃物进行分类存储和标识，含有害物质的部件应标明有害物质的种类；

d、容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的存储装置应防爆，并对其进行日常性检查；

e、拆解后废弃物的存储应严格按照GB18599和GB18597要求执行；

f、固体废弃物应交给符合国家相关标准的废物处理单位处理，不得焚烧、丢弃；

g、危险废物应交由具有相应资质单位进行处置。

## 3.5安全生产管理

企业成立了由总经理为组长的安全生产委员会，设立了环境安全办公室（环安办），负责环保设施的维护保养和安全巡查。

企业认真履行建设项目安全生产和职业卫生“三同时”管理制度，建立了各岗位和各部门安全生产责任制，颁布了安全生产规章制度和岗位安全操作规程。

企业非常重视职业卫生工作，定期组织员工开展职业健康体检和作业场所职业危害因素监测，落实岗前和离岗体检，按照法规要求每三年开展一次职业危害现状评价。

企业严格遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，确保工作效率：

1、落实安全生产责任制及“一岗双责”制度，强化安全工作责任体系。

2、强化安全教育培训工作，加大安全、环保、职业卫生宣传工作。

3、强化“双基”管理，加强安全环保职业卫生监督检查。

4、按照安全生产“九条禁令”防止安全生产事故发生。

5、推广安全科技应用成果，提升安全技术水平。

6、加快应急体系建设，完善应急预警机制，提高应对重特大事故能力。

7、全面落实安全标准化，努力提升安全管理水平。

8、加快职业健康监护，积极落实职业病防治工作。

9、加强统计工作，严格事故管理。

10、严格执行生产安全事故报告制度，确保安全生产信息渠道畅通。

厂区安全管理是企业安全工作的重点内容。企业生产按照安监部门要求实行实时监控，安排专人24小时监控。按安监部门要求定期对生产人员进行安全生产培训。每个生产工序均按安监部门要求进行生产。

## 3.6环境风险防控措施情况

本公司对重要设备的运行状况、重点区域的人员活动情况进行时时监控，在事故未发生前预先排查隐患或事故发生时及时发现异常情况，排查方式采用现场巡查、自动监控、专人监督等。具体的风险防范措施详见下表。

表3.6-1  企业环境风险防控措施落实情况一览表

| 序号 | 环境风险单元 | 涉及的危险物质 | 环境风险防控与应急措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废电池储存区、废油储存区 | 废油，电池渗滤液等 | ①储存区进行防腐防渗，并设置收集沟，落实风险管控应急机制。 ②加强对废油储存设施及废电池储存区的检查，防止发生危险品的泄露事故等。 |
| 2 | 环保设施 | 废气、废水 | ①储备一定的备用设备和配件。 ②定期委托有资质的监测单位对外排废气进行监测。 ③岗位责任人每日对环保设施进行巡查。 |
| 3 | 车间 | 可燃物质 | 对液化气等易燃易爆物质按要求进行储存及使用，配备消防器材等 |

## 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1现有应急物资与装备

公司现有的第一时间可以使用的企业内部应急物资、应急装备具体情况见下表。

表3.7-1  现有应急物资及装备

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 6个 |
| 2 | 消防沙 | 2吨 |
| 3 | 铁锹 | 5把 |
| 4 | 抽油泵 | 1台 |
| 5 | 消防栓 | 6卷 |
| 6 | 警戒线 | 1卷 |
| 7 | 棉纱布 | 20套 |
| 8 | 防毒面具 | 5套 |
| 9 | 口罩 | 50个 |
| 10 | 手电筒（防爆） | 3个 |
| 11 | 防化服 | 2套 |
| 12 | 急救箱 | 1个 |
| 13 | 手套 | 20个 |
| 14 | 对讲机 | 4个 |

### 3.7.2应急救援队伍

公司全体员工都负有突发环境事件应急处置的责任，是应急响应的后备人力资源。应急指挥部共设7个应急处置小组，是应急处置的骨干力量，其任务主要是担负组织突发环境事件应急处置与救援。

表3.7-2  现有应急救援联系人员表

| 应急救援组织成员联系电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急救援指挥部 |  |  |  |  |
| 职务 |  | 姓名 | 电话 | 备注 |
| 总指挥 |  | 雷会流 | 13707976395 |  |
| 副总指挥 |  | 温文凤 | 15180202542 |  |
| 现场指挥 |  | 高通 | 13870725069 |  |
| 应急救援小组 |  |  |  |  |
| 组别 |  | 名字 | 电话 | 备注 |
| 信息联络组 | 组长 | 廖国盛 | 18370897693 |  |
|  | 组员 | 黄爱华 | 15390738850 |  |
|  | 组员 | 高通 | 13870725069 |  |
| 警戒疏散组 | 组长 | 温文凤 | 15180202542 |  |
|  | 组员 | 姜鹿发 | 15170728880 |  |
|  | 组员 | 高通 | 13870725069 |  |
| 监测组 | 组长 | 雷会流 | 13707976395 |  |
|  | 组员 | 黄爱华 | 15390738850 |  |
|  | 组员 | 廖国盛 | 18370897693 |  |
| 抢险救灾组 | 组长 | 廖成礼 | 13177973775 |  |
|  | 组员 | 温泽安 | 15970053392 |  |
|  | 组员 | 罗龙权 | 18879786312 |  |
| 救护组 | 组长 | 黄爱华 | 15390738850 |  |
|  | 组员 | 廖国盛 | 18370897693 |  |
|  | 组员 | 魏秀莲 | 15279773698 |  |
| 后勤保障组 | 组长 | 黄爱华 | 15390738850 |  |
|  | 组员 | 魏秀莲 | 15279773698 |  |
|  | 组员 | 廖国盛 | 18370897693 |  |
| 事故处理组 | 组长 | 雷会流 | 13707976395 |  |
|  | 组员 | 温文凤 | 15180202542 |  |
|  | 组员 | 高通 | 13870725069 |  |

表3.7-3  外部应急救援联系人员表

| 单位 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 石城县消防大队 | 0797-5721204 | 琴江镇硬田咀村 |
| 石城县应急管理局 | 0797-5721879 | 琴江镇西华中路93号 |
| 石城县公安局 | 0797-5712505 | 琴江镇学前路9号 |
| 石城县生态环境局 | 0797-5711086 | 琴江镇西华中路280号 |
| 赣州市生态环境局 | 0797-8120870 | 章贡区贺兰山路8号 |
| 石城县交通局 | 0797-7180513 | 琴江镇西华北路89号, |
| 石城县人民医院 | 0797-5716853 | 琴江镇西华中路81号 |
| 赣州市消防大队 | 0797-8158805 | 赣州市红旗大道 |
| 医疗急救电话 | 120 |  |
| 火警电话 | 119 |  |
| 治安报警电话 | 110 |  |
| 危险化学品交通事故报警 | 122 |  |
| 赣州市应急救援指挥中心 | 0797-8391111 | 赣州市长征大道 |
| 赣州市人民医院 | 0797-8220120 | 赣州市红旗大道17号 |
| 赣南医学院附属医院 | 0797-8222222 | 赣州市青年路 |

4突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发事件情景分析

根据环境风险源识别，本厂主要环境风险事故为：

1.	危险废物等外泄。

2.	环保设施运行异常，造成污染物超标排放。

3.发生火灾事故。

表4.1-1  突发环境事件情景分析表

| 功能单元 | 事故类型 | 事故原因 | 危险物质向环境转移的可能途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险废物储存设施 | 危险废物等外泄 | 桶破裂，电池外壳破裂等 | 挥发物质直接进入大气环境中，其他有毒物质渗入土壤及地下水等 |
| 环保设施 | 废水泄漏 | 污水处理站池体、废水管道破裂 | 废水泄漏进入雨水沟，经雨水管道进入地表水体等 |
| 生产车间 | 车间火灾 | 操作不当等原因引发火灾；有机溶剂等泄露等造成的人员及环境危害 | 火灾引发的衍生物质进入大气，消防废水进入地表水、地下水 |

## 4.2国内同类突发环境事件

### 4.2.1液化气钢瓶超装爆炸

发生时间：1980年5月26日

发生单位：新疆乌鲁木齐某旅客餐厅

原因类别：超装

伤亡人数：死亡3人，受伤12人

事故经过：1980年5月26日，新疆乌鲁木齐某旅客餐厅4只YSP-50型液化气钢瓶连续爆燃，造成死亡3人，重伤6人，轻伤6人。

事故原因分析：

爆燃的4只液化气钢瓶是1979年12月20日充装，当时气温为—30℃，充装时未称重，故造成超装。随着气温的逐渐升高，5月26日这天气温高达35℃，钢瓶因超装而导致爆炸。

### 4.2.2安徽利辛县危险废物随意倾倒对周围环境造成污染

（1）事件经过及影响

2009年，利辛、涡阳两县发现了千余桶来自浙江普洛得邦制药公司的化学废料，其中400多桶被倾倒或出现泄漏，造成利辛县阜涡河长达10公里河段的水质受污染。

（2）事件的原因分析

公司对危险废物不恰当的处理。

（3）事件的预防措施

从此次水污染案例来看，企业要加强管理，按照国家要求对危险废物进行处理。

4.3突发环境事件情景源强分析

4.3.1危险废物泄漏事故源强

项目的主要风险是危险废物泄漏，一般不会引起火灾，铅蓄电池外壳破损，电池内部的硫酸、含铅物质会渗漏出来，另外储存废油、尾气净化剂等储存设施破裂也会导则废油等外泄，处置不当会污染环境，由于本公司为汽车拆解公司，临时存储的废油等危险废物较少，基本一星期清理一次，因此造成大量泄漏的概率非常小，基本不可能发生，泄露事件为可控事件，可控制在车间级。

#### 4.3.2废水事故排放源强

本公司废水主要是生活污水、地面冲洗废水等，经处理后达标外排。当管道破裂或其他原因使废水外泄，由于废水污染物比较简单，且废水量较少，废水事故排放对外界环境影响较小，事件可控。在平时生产时，要求加强对废水管道，特别是连接处的维护管理，杜绝废水的事故外排，减少对周围地表水水质影响。

4.3.3火灾事故源强

公司铅蓄电池储备较少，且一星期清理一次，储存在专门的储存间，储存间为按相关要求进行建设，根据同类企业运营数据，基本不会发生铅蓄电池引发的火灾爆炸事故。公司内主要引发火灾事故的原因如下：遇电气线路老化、电线破损遇水短路、人为吸烟及设备操作不当等原因易引发火灾事件。上述诱因都无法定量计算其超标排放源强。公司在装置区设置气体报警仪，厂内多个关键地点安装监控，夜间专人巡回巡查，以便在事故发生后第一时间进行应急救援，同时，落实好各项环境风险防范措施和环保管理制度，尽可能的减少火灾突发环境事件发生的可能。

4.4释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

根据本公司突发环境事件可能造成的环境要素污染对环境风险物质扩散途径、风险防控与应急措施、应急资源进行分析。

### 4.4.1 危废等泄露

对可能造成环境污染的，分析环境风险物质从释放源头（环境风险单元），经厂界内到厂界外，最终影响到环境风险受体的可能性、释放条件、排放途径，涉及环境风险与应急措施的关键环节，需要应急物资、应急装备和应急救援队伍情况。分析结果详见下表：

表4.4-1  危废等泄露污染分析结果

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 可能影响的环境风险受体 | 地表水、地下水、土壤、大气环境 |
| 释放条件 | 电池外壳破裂、储存设施破裂等； |
| 排放途径 | 物料经雨水等进入地表水环境；经渗透进入土壤及地下水；挥发物质进入大气环境 |
| 环境风险 | 对当地的地表水、地下水、土壤、大气环境造成污染，并有可能造成人员伤害等，影响人群健康 |
| 应急措施关键环节 | 将泄露物质导入应急池暂存；及时堵漏、关闭雨水排放口阀门等 |
| 应急物资/装备/ 应急救援队伍 | ①物资装备：现场抢险物资及设备、个人防护，详细物资详见“应急资源调查报告”。 ②救援队伍：应急指挥、应急成员，具体人员详见“应急资源调查报告”。 |

4.4.2 环保设施事故排放

环保设施运行异常主要为大气环保设施时异常时造成污染物超标排放。

表4.4-2  环保设施事故排放污染分析结果

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 可能影响的环境风险受体 | 地表水 |
| 释放条件 | 污水处理设施发生故障等； |
| 排放途径 | 超标废水进入地表水环境等 |
| 环境风险 | 对当地的地表水环境造成污染等，影响人群健康 |
| 应急措施关键环节 | 关停生产；及时队环保设施进行维修等，恢复环保设施的正常运行 |
| 应急物资/装备/ 应急救援队伍 | ①物资装备：现场抢险物资及设备、个人防护，详细物资详见“应急资源调查报告”。 ②救援队伍：应急指挥、应急成员，具体人员详见“应急资源调查报告”。 |

4.5突发环境事件危害后果分析

4.5.1危险废物外泄事故后果分析

铅蓄电池外壳破损，电池内部的硫酸、含铅物质会渗漏出来，另外储存废油、尾气净化剂等储存设施破裂也会导则废油等外泄，物料经雨水等进入地表水环境；经渗透进入土壤及地下水；挥发物质进入大气环境，污染当地环境，并有可能引发人员伤害，危害人群健康。

4.5.2废水事故排放后果分析

当废水泄漏时，及时堵住管道，关闭泄漏管段上下游阀门；若泄漏废水进入雨水沟，雨水排放口阀门正常为关闭状态，可将泄漏废水截留在雨水沟，导入应急事故池暂存，再将泄漏废水导入污水处理站处理。泄漏后采取相应的应急措施控制事故影响，则一般不会对周边地表水体、土壤及地下水造成污染。

若出现废水超标排放事故，可关闭出水阀门，打开应急事故池阀门，将废水导流至应急事故池暂存，待污水处理设施检修恢复正常运行后，将废水抽至污水处理设施处理，减轻对外界环境的影响。

4.5.3火灾事故排放后果分析

本公司在发生火灾事故时，可能的次生危险性主要包括救火过程产生的消防废水，如没有得到有效控制可能会进入雨水系统，造成附近的水体污染。同时火灾后破坏地表覆盖物，会有部分液体物料、受到污染消防水进入土壤，甚至污染地下水。火灾时产生的挥发气体影响环境质量。对职工及附近居民的身体健康造成损害。

本项目在发生火灾、爆炸、泄漏事故时，除了对周围环境空气产生影响外，事故污水也会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。项目在厂区内设置1 座事故应急池，主要用于收集事故情况下的消防废水或用于暂存项目初期雨水事故排放时的收集暂存。该事故池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。事故应急水池容量按下式计算：

V 总 =V 1 +V 2 -V 3 +V 4 +V 5

V 1 —收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3 ；

V 2  —发生事故的储罐或装置的消防水量，m³；

V 3 —发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，m³；

V 4 —发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m³；

V5 —发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³。

参数选取：

V1 参数选取：本项目储存的柴油、废油液泄漏的话为液体扩散，柴油的包装方式为桶装（200L/桶），厂内最大储存2 桶，废油液采用桶装（200L/桶），厂区内最大储存量为5 桶，因此合计泄漏物料最大量为2m3；V2 参数选取：废水产生量根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），本项目发生火灾时消防水量按 15L/s 计，火灾持续时间按 2h，经计算，发生火灾时消防用水量约为108m3，消防废水中主要污染物为悬浮物、石油类等；V3 ：参数选取：本项目污水处理站容积 V3 =20m3；V4 ：本项目不涉及生产废水，V4 = 0 m3；V5 ：根据工程分析可知本项目初期雨水产生量 V5 =250m3。

综上，通过计算可知，本项目事故应急池（兼初期雨水收集池）总容积为340m³。

5现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1现有环境风险防控和应急措施差距分析

现有环境风险防控和应急措施差距分析见表5.1-1。

表5.1-1 现有环境风险防控和应急措施差距分析一览表

|  | 相关要求 | 公司情况 | 存在的差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 编制《突发环境事件应急预案》，建立环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任机构，建立定期巡检和维护责任制度 | 编制《突发环境事件应急预案》，建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了岗位责任。 | 正在制定定期巡检和维护责任制度 |
|  | 环评及批复文件的各项环节风险防控和应急措施 | 已按环评及批复文件设置了防控和应急措施 | / |
|  | 定期对职工开展环节风险和环境应急管理宣传 | 在厂区内张贴应急救援机构和人员、急救措施等标识。 | / |
| 环境风险防控与应急措施 | 对厂区设置导流沟，进行雨污分流 | 均已按照环评要求做好导流沟等设施。 | / |
| 环境应急资源 | 配备必要的应急物质和应急设施 | 已配备必要的应急物质和应急设施 | / |
|  | 设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 已配备必要的应急物资和应急救援队伍，具体见表3.7-1、3.7-2、3.7-3。 | / |

## 5.2需要完善的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危险性、紧迫性和治理时间的长度，提出需要完成整改的内容。

（1）完善建立定期巡检和维护责任制度，重点对仓储、生产区等进行检查。

（2）定期开展安全生产动员大会、定期组织员工进行专题培训并开展应急演练。

（3）储备种类齐全、数量充足的应急物资。

6完善环境风险防控和应急措施的实施计划

## 6.1环境风险管理制度

1、公司针对企业环境风险及生产管理情况，编制了《突发环境事件应急预案》，建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位责任机构。

2、公司应急预案体系中，应急救援组织机构完善，责任明确，能及时进行预警和响应。

3、定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，在企业内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、事故疏散路线等标识牌。

4、环评及批复的其他风险防控措施落实情况

公司已落实环评批复的相关要求。

## 6.2环境风险防控与应急措施差距分析

本厂风险源环境风险防控措施情况见3.6章节，根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录A表5《企业环境风险防控与应急措施》评估依据，基本符合要求。

## 6.3环境应急资源

1、应急物资和应急装备

由3.7.1章节表3.7-1《企业现有应急物资及装备》可知本企业针对不同的突发环境事件配备了相应应急物资。

2、应急救援队伍

企业已设置应急救援队伍，现有应急救援队伍见表3.7-2。

3、与其他单位、组织应急救援情况

在污染物扩散污染到厂界外，扩大应急时应及时上报政府部门，请求政府部门的支援，同时启动相应的应急预案。

## 6.4历史经验教训总结

从同类企业突发环境事件资料看出，发生事故的主要原因为工人操作不当，发生事故后未及时采取应急措施。对照检查，企业已编制《突发环境事件应急预案》，并且定期对员工进行培训和演练，减少了类似事件的发生，今后企业应加强对员工的培训，并及时更新《突发环境事件应急预案》。

## 6.5需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对企业需要整改内容制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划，见下表。

表6.5-1  企业需要整改的短期、中期和长期项目表

| 序号 | 整改项目 | 实施计划 | 负责人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境管理 | 制定定期巡检和维护责任制度 | 雷会流 | 2021.6 |
| 2 | 环境信息公开 | 在厂区显著位置建立公示牌，标识环境信息 | 雷会流 | 2021.6 |
| 3 | 环境事故应急演练 | 组织开展环境突发事故的应急演练活动 | 雷会流 | 2021.6月至长期 |
| 4 | 应急处置卡张贴、补充完善应急物资储备 | 打印好处置卡张贴在相应的岗位、按风险事件类型补充相应应急物资 | 雷会流 | 2021.6 |
| 5 | 与监测服务机构达成应急监测协议 | 就应急监测补充监测协议 | 雷会流 | 2021.7 |

# 7突发环境事件风险等级

## 7.1企业突发环境事件风险等级

根据《企业突发环境事件风险分级办法》对企业风险等级进行评估。通过定量分析企业生产、加工、使用、存储的所有环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。企业突发环境事件风险分级程序见图7.1-1。

图7.1-1  企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

7.2突发大气环境事件风险分级

### 7.2.1企业涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《企业突发环境事件风险分级方法》，判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录 A 中临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种环境风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算；

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

①Q＜1时，以Q0表示，企业直接评为一般风险

②1≤Q＜10，以Q1表示；

③10≤Q＜100以Q2表示；

④Q≥100，Q3表示。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152号），公司使用到的涉及大气环境风险物质主要有废油、废尾气净化剂、液化石油气等。企业使用的风险物质储存量、临界量及比值见表7.1-1，经计算，Q值为0.06442，在Q＜1范围，即为Q0。

表7.2-1   环境风险物质数量与临界量比值(Q)

| 危险品名称 | 厂内最大储量（t） | 临界量（t） | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废油 | 0.05 | 2500 | 0.00002 |
| 废尾气净化剂 | 0.01 | 50 | 0.0002 |
| 废制冷剂 | 0.01 | 50 | 0.0002 |
| 废旧铅蓄电池 | 0.2 | 50 | 0.004 |
| 液化气 | 0.6 | 10 | 0.06 |
| 合计 |  |  | Q=0.06442 |

### 7.2.2突发大气环境事件风险等级确定

根据《企业突发环境事件风险分级方法》中6.5章节可知，当Q＜1时，石城县客家再生资源有限公司的突发大气环境风险等级可直接表示为“一般环境风险-大气（Q0）”。

7.3突发水环境事件风险分级

### 7.3.1企业涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《企业突发环境事件风险分级方法》，判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉水风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录 A 中临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种环境风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算；

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

①Q＜1时，以Q0表示，企业直接评为一般风险

②1≤Q＜10，以Q1表示；

③10≤Q＜100以Q2表示；

④Q≥100，Q3表示。

公司企业使用的风险物质废油、废电池等的物质储存量、临界量及比值见表7.3-1，

表7.3-1  环境风险物质数量与临界量比值(Q)

| 危险品名称 | 厂内最大储量（t） | 临界量（t） | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废油 | 0.05 | 2500 | 0.00002 |
| 废尾气净化剂 | 0.01 | 50 | 0.0002 |
| 废制冷剂 | 0.01 | 50 | 0.0002 |
| 废旧铅蓄电池 | 0.2 | 50 | 0.004 |
| 液化气 | 0.6 | 10 | 0.06 |
| 合计 |  |  | Q=0.06442 |

经计算，Q值为0.06442，在Q＜1范围，即为Q0。

### 7.3.2突发水环境事件风险等级确定

根据《企业突发环境事件风险分级方法》中6.5章节可知，当Q＜1时，石城县客家再生资源有限公司的突发水环境风险等级可直接表示为“一般环境风险-水（Q0）”。

7.4风险等级确认

综上可知，石城县客家再生资源有限公司环境风险等级为一般环境风险[一般环境风险-大气（Q0）+一般环境风险-水（Q0）。

三、石城县客家再生资源有限公司突发环境事件应急资源调查报告

石城县客家再生资源有限公司

突发环境事件应急资源调查报告

石城县客家再生资源有限公司

2020年6月

1、环境应急资源调查工作的目的

由于自然或人为、技术等原因，当事故或灾害不可能完全避免的时候，可使本公司在突发环境事故后能迅速、有序有效地开展应急处置行动，阻止和控制污染物向周边环境的无序排放，最大可能避免对公共环境（大气、水体、土壤等）造成的污染冲击。

为了预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，规范突发事件应对活动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序。公司建立突发环境事件应急预案救援体系，组织及时有效的应急救援行动，抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果。

# 2、公司环境应急救援工作的开展情况

## 2.1认真编制切实可行的突发环境事件应急预案

公司组织编制了突发环境事件应急预案，为我公司安全生产应急救援工作提供了有力的技术支持和专业指导。

## 2.2注意在资金上投入

公司设置专项资金，每年安排一定资金用于应急物资的储备维护、人员培训演练和应急抢险经费及购买宣传材料等。财务部负责应急经费使用的监督管理，并保障应急状态时应急经费及时到位。

## 2.3强化应急救援演练

为了提高应对突发环境事件的处置能力，公司计划每年定期进行突发环境事故应急培训和演习经常性组织演练活动。要求全体人员参加演练，检验预案，锻炼队伍，有效地提升各级应急处置能力并对预案进行内部评估及持续改进。

## 2.4深入开展应急知识宣传

为切实提高员工的应急意识和应急能力，加强对安全生产科普知识宣传。如每年六月安全生产月活动期间，都要以宣传单、板报、等形式面向员工宣传普及应急、预防、避险、自救、互救、减灾等知识，努力提高员工应对各种突发环境事件的综合素质，为应急管理工作顺利开展营造良好的氛围。

# 3、公司内部救援资源

## 3.1 预案的制定

公司制定了突发环境事件应急预案。

## 3.2组织体系的建立及职责

(1)事故应急救援工作在公司领导的统一领导下，各有关职能部门分工合作，各司其职，密切配合，迅速、高效、有序开展。

(2) 应急救援指挥机构根据事件类型和应急工作需要，根据本公司实际情况设置相应的应急救援工作小组，主要分为警戒疏散组、信息联络组、事故处理组、抢险救灾组、后勤保障组、救护组、监测组。本公司应急组织体系结构，具体名单及联系方式见附件3.2-1。

表3.2-1  现有应急救援联系人员表

| 应急救援组织成员联系电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急救援指挥部 |  |  |  |  |
| 职务 |  | 姓名 | 电话 | 备注 |
| 总指挥 |  | 雷会流 | 13707976395 |  |
| 副总指挥 |  | 温文凤 | 15180202542 |  |
| 现场指挥 |  | 高通 | 13870725069 |  |
| 应急救援小组 |  |  |  |  |
| 组别 |  | 名字 | 电话 | 备注 |
| 信息联络组 | 组长 | 廖国盛 | 18370897693 |  |
|  | 组员 | 黄爱华 | 15390738850 |  |
|  | 组员 | 高通 | 13870725069 |  |
| 警戒疏散组 | 组长 | 温文凤 | 15180202542 |  |
|  | 组员 | 姜鹿发 | 15170728880 |  |
|  | 组员 | 高通 | 13870725069 |  |
| 监测组 | 组长 | 雷会流 | 13707976395 |  |
|  | 组员 | 黄爱华 | 15390738850 |  |
|  | 组员 | 廖国盛 | 18370897693 |  |
| 抢险救灾组 | 组长 | 廖成礼 | 13177973775 |  |
|  | 组员 | 温泽安 | 15970053392 |  |
|  | 组员 | 罗龙权 | 18879786312 |  |
| 救护组 | 组长 | 黄爱华 | 15390738850 |  |
|  | 组员 | 廖国盛 | 18370897693 |  |
|  | 组员 | 魏秀莲 | 15279773698 |  |
| 后勤保障组 | 组长 | 黄爱华 | 15390738850 |  |
|  | 组员 | 魏秀莲 | 15279773698 |  |
|  | 组员 | 廖国盛 | 18370897693 |  |
| 事故处理组 | 组长 | 雷会流 | 13707976395 |  |
|  | 组员 | 温文凤 | 15180202542 |  |
|  | 组员 | 高通 | 13870725069 |  |

3.2.1应急指挥中心构成及职责

1、指挥中心组成

（1）总 指 挥：雷会流    电话：13707976395

（2）副总指挥：温文凤    电话：15180202542

（3）现场指挥：高通      电话：13870725069

2、主要职责

（1）日常职责

①贯彻执行国家、当地部门、上级有关部门环境安全的方针、政策及规定；

②组织制定突发环境事件应急预案、组织应急预案的审批与更新、组织外部评审；

③组建突发环境事件应急救援队伍；

④检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

⑤有计划组织实施突发环境事件应急救援的培训。

（2）应急职责

①确定现场指挥人员；

②负责应急队伍的调动和资源配置；

③突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

④负责应急状态请求外部救援力量的决策；

⑤接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结。

3.2.2应急办公室构成及职责

主要负责人：温文凤 	15180202542

（1）日常职责

①负责应急救援预案的制订、修订和完善工作；

②负责本公司应急预案演练以及公共安全的宣传和教育培训工作，组织应急演练、应急培训。

（2）应急职责

①履行应急值守、信息汇总、请示事项及综合协调职能，发挥本公司突发环境事件应急管理工作的运转枢纽作用。

②确保各应急小组之间联络畅通，随时了解、掌握和报告重要情况和动态。

③负责督办和协调应急救援中所需资金、设备、物资的调拨、运输工作。

④发生突发事故时，负责联络通讯，将应急总指挥的命令传达给相关责任人，及时将应急反应信息反馈给总指挥。

3.2.3应急工作组构成及职责

1、构成

应急工作组由信息联络组、警戒疏散组、抢险救灾组、救护组、后勤保障组、现场处置组等小组构成。

2、职责

（1）信息联络组职责

① 保证救援指挥信息畅通和及时传达；

② 负责对外联络事宜；

③ 负责掌握、提供相应救援组织和人员的通讯联络方式；

④ 负责紧急情况通信联络。

（2）警戒疏散组职责

① 负责设置警戒标志，防止无关人员进度事故危险区域；

② 负责设置安全警戒区域，引导人员撤离危险区进入安全区域；

③ 负责人员疏散，确保人员安全疏散，在安全出口安排专人值班；

④ 控制各出入口，禁止无关车辆通行及人员进入，引导消防车辆。

（3）监测组

负责联系监测单位的应急监测工作，并协助监测单位等应急监测工作。

（4）抢险救灾组、

负责事故现场应急协调、技术支持，按实检查分析和判断处理事故过程中的异常情况，制定抢险方案；根据上级下达的抢修指令，迅速抢修设备、管道，控制事故，以防扩大负责接警后第一时间赶赴现场采取应急抢险救援措施，及时控制事故的蔓延扩大化，同时对事故性质及危害程度做出分析判断；及时将有关情况报告应急指挥部并提出处置建议。需外部救援时协助相关的应急工作。

（5）救护组

事故发生时负责携带医疗急救设备以及个人防护设备赶往事故现场，对伤员进行医疗救护；及时将受伤人员救护情况向上级报告；负责保护、转送事故中的受伤人员；根据人员伤亡情况，上报公司应急指挥中心，请求支援；负责受伤人员的救护与接送受伤人员到医院急救工作。

（6）后勤保障组

① 负责抢险物资、设备设施、防护用品及抢险援救人员用品及时供应与保障；

② 员工安置及食品供应；

③ 协助疏散及安顿员工；

④ 伤员救护、转运及安抚工作。

（7）现场处置组职责

① 控制事故蔓延、抢救受伤人员；

② 制订排险、抢险方案；

③ 组织落实排险、抢险方案；

④ 提出落实抢险救灾及装置、设备抢修所需物资；

⑤ 及时报告事故处理情况；

⑥ 参与事故调查。

图3.2-1  应急组织结构图

3.2.4人员替岗规定

建立职务代理人制度。

1、各应急预案功能小组责任人在事发之时因客观因素不在现场或不能及时到位，则按职级排列由在位最高职级排列顺序接替对应的应急职务，并履行职责与权力。

2、对应职务人员离职，由公司职务的继任者，承接其应急预案中的职级，并履行职责与权力。

3、事发在夜间或假日，由当值最高职级的员工暂代现场指挥官之职，指挥协调应急救援；现场指挥官到位后职责移交并协助现场指挥官进行后续的应急预案指挥协调工作。

4、隶属于应急预案职务的成员，手机需要24小时处于开启状况，以应对紧急事故的联系需求。

## 3.3应急保障

### 3.3.1通讯保障

突发环境事件应急指挥部和应急小组成员的手机要24小时开机待命，各应急小组人员在接到指挥部的应急处置命令后，须尽快到达指定地点或各自的应急办公地点，并迅速开展工作。

### 3.3.2应急物资装备保障

针对公司涉及的环境风险物质及可能发生的突发环境事件，各环境污染风险源均设有相应防护设施，同时还按规定在厂区配备消防器材等，能保证现场应急处置人员在第一时间启用。应急物资主要储存在厂房内，由副总指挥温文凤负责进行保管及维护更新，联系电话为15180202542。

负责人应确保各物资配制数量及摆放位置符合要求，每周进行一次检查。且应保证应急物资、装备均在有效期内，准备过期的，建议可用于进行应急演练。

应急物资、装备种类和数量见下表。

表3.3-1  应急物质一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 储存位置及负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 6个 | 主要储存在生产车间和办公宿舍楼，由副总指挥温文凤负责进行保管及维护更新，联系电话为15180202542 |
| 2 | 消防沙 | 2吨 |  |
| 3 | 铁锹 | 5把 |  |
| 4 | 抽油泵 | 1台 |  |
| 5 | 消防栓 | 6卷 |  |
| 6 | 警戒线 | 1卷 |  |
| 7 | 棉纱布 | 20套 |  |
| 8 | 防毒面具 | 5套 |  |
| 9 | 口罩 | 50个 |  |
| 10 | 手电筒（防爆） | 3个 |  |
| 11 | 防化服 | 2套 |  |
| 12 | 急救箱 | 1个 |  |
| 13 | 手套 | 20个 |  |
| 14 | 对讲机 | 4个 |  |

# 4、公司外部救援资源

## 4.1外部救援

请求政府协调应急救援力量：

当事故扩大化需要外部力量救援时，江西石城县县政府及生态环境局等部门，可以发布支援命令，调动相关政府部门进行全力支持和救护，主要参与部门有：

①公安部门

协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

②消防队

发生火灾事故时，上报石城县消防大队请求救援，进行灭火的救护。

③生态环境部门

石城县环境监测站提供事故时的实时监测；赣州市石城生态环境局提供事故污染区的处理工作。

④电信部门

保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

⑤医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

## 4.2外部应急有关单位联系电话

企业外部应急联络通讯录见下表。

表4.2-1 外部应急救援联系人员表

| 单位 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 石城县消防大队 | 0797-5721204 | 琴江镇硬田咀村 |
| 石城县应急管理局 | 0797-5721879 | 琴江镇西华中路93号 |
| 石城县公安局 | 0797-5712505 | 琴江镇学前路9号 |
| 石城县生态环境局 | 0797-5711086 | 琴江镇西华中路280号 |
| 赣州市生态环境局 | 0797-8120870 | 章贡区贺兰山路8号 |
| 石城县交通局 | 0797-7180513 | 琴江镇西华北路89号, |
| 石城县人民医院 | 0797-5716853 | 琴江镇西华中路81号 |
| 赣州市消防大队 | 0797-8158805 | 赣州市红旗大道 |
| 医疗急救电话 | 120 |  |
| 火警电话 | 119 |  |
| 治安报警电话 | 110 |  |
| 危险化学品交通事故报警 | 122 |  |
| 赣州市应急救援指挥中心 | 0797-8391111 | 赣州市长征大道 |
| 赣州市人民医院 | 0797-8220120 | 赣州市红旗大道17号 |
| 赣南医学院附属医院 | 0797-8222222 | 赣州市青年路 |

## 4.3专职队伍救援

一旦发生重大环境事件，本单位抢救抢险力量不够时，或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级政府部门和友邻单位通报，必要时请求社会力量支援。

应急医疗救护由附近医院给予救护支持，形成应急救援的医疗保障。如厂内发生人员伤病，立即拨打急救电话或送往该医院进行急救。

石城县环境监测站：应急监测设备。

石城县消防大队：消防车、消防应急物资。

5、应急资源调查的结论

本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查：本企业已组建了应急救援队伍并按安全、消防、环保等部门要求配备了必要的应急设施及装备。由于企业突发环境事件类型较多，各类事故造成的危害也难以预测，而企业自身的应急资源又是有限的，通过本次调查摸清与政府配套的公共应急资源及队伍，突发环境事件发生时，如果能及时有效的利用好这些资源，对突发环境事件的控制是非常有利的。此外，为了使突发事件发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费也是必不可少的，为此企业还制定了专项经费保障措施，只要企业落实好措施是能够满足事故应急要求的。

四、附图

初期雨水池

危废库

初期雨水池

图例：疏散路线方向

主要应急物资位置

雨水管网

附图四   疏散线路图及应急物资分布图   比例  1:1100

五、附件

附件1：应急响应工作流程图

附件2：突发环境事件应急指挥部组织机构图

附件3：应急物资汇总表

| 序号 | 名称 | 数量 | 储存位置及负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 6个 | 主要储存在生产车间和办公宿舍楼，由副总指挥温文凤负责进行保管及维护更新，联系电话为15180202542 |
| 2 | 消防沙 | 2吨 |  |
| 3 | 铁锹 | 5把 |  |
| 4 | 抽油泵 | 1台 |  |
| 5 | 消防栓 | 6卷 |  |
| 6 | 警戒线 | 1卷 |  |
| 7 | 棉纱布 | 20套 |  |
| 8 | 防毒面具 | 5套 |  |
| 9 | 口罩 | 50个 |  |
| 10 | 手电筒（防爆） | 3个 |  |
| 11 | 防化服 | 2套 |  |
| 12 | 急救箱 | 1个 |  |
| 13 | 手套 | 20个 |  |
| 14 | 对讲机 | 4个 |  |

附件4：环评批复

附件5：验收意见

附件6：危废协议